Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Томский политехнический техникум»

ОГБПОУ «ТПТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.02. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и ЭЛЕКТРОНИКА»

для специальности

| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |

Томск

2024

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе

– Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям);

–Примерной программы учебной дисциплины ОП.02. «Электротехника и электрические измерения», разработанной ОГБУДПО «РЦРПК» в 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - Общая характеристика программы учебной дисциплины | 4 |
| - Структура и содержание учебной дисциплины | 5 |
| - Условия реализации программы учебной дисциплины | 15 |
| - Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 18 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. «Электротехника и электрОНИКА»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.02. «Электротехника и электроника» является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина ОП.02. «Электротехника и электроника» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины в части освоения «Электротехники»:

| Код | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 – 5; 9 ПК 1.2 | У 1. Рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей У 2. Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы У 3. Подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками У 4. Собирать электрические схемы У 5. Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | З 1. Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках З 2. Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных и магнитных материалов З 3. Характеристики и параметры электрических и магнитных цепейи единицы их измерения З 4. Основные законы электротехники З 5. Методы расчёта и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей З 6. Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств З 7. Методы и средства измерения основных электрических величин З 8. Классификацию электроизмерительных приборов, их устройство, основные характеристики и область применения З 9. Схемы включения измерительных приборов |

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины в части освоения «Электроники»:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2 (направленность по выбору), ПК 2.1, ПК 3.2 (направленность по выбору) | - применять электронные компоненты при составлении электрических схем; - работать с современной элементной базой электронной аппаратуры. | - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - классификация, устройство и принципы работы различных источников питания. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

2.1. Объем учебной дисциплины ОП.02 «Электротехника и электрические измерения» и виды учебной работы

| Вид учебной работы «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» | Объем часов |
| --- | --- |
| Обязательная учебная нагрузка (всего) | 200 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 176 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 96 |
| лабораторные занятия | 40 |
| практические занятия | 40 |
| контрольные работы | 2 |
| Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 24 |

| Вид учебной работы «ЭЛЕКТРОНИКА» | Объем часов |
| --- | --- |
| Обязательная учебная нагрузка (всего) | 82 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 82 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 96 |
| лабораторные занятия | 40 |
| практические занятия | 40 |
| контрольные работы | 2 |
| Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.02. «Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала. Лабораторные, практические и контрольные работы | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала: Характеристика учебной дисциплины, её место и роль в системе получаемых знаний. Электрическая энергия, её свойства, производство, передача и использование. Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики | 1 |
| Введение |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ |  | 6 |
| Тема 1.1. Начальные сведения об электрическом поле | Содержание учебного материала: 1. Электромагнитное поле как вид материи. Электростатическое поле и его основные характеристики: напряжённость, электрический потенциал, электрическое напряжение. Диэлектрическая проницаемость. Графическое изображение электрического поля. Закон Кулона 2. Однородное электрическое поле. 3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая прочность диэлектрика. Пробивное напряжение. | 2 |
| Тема 1.2. Электрическая ёмкость, конденсатор | Содержание учебного материала: 1. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Электрическая ёмкость плоского конденсатора, цилиндрического и двухпроводной линии 2. Электрические цепи с конденсаторами, их расчёт. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Смешанное соединение конденсаторов | 2 |
|  | Практическая работа 1. Расчёт электростатических цепей с конденсаторами | 2 |
| РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА |  | 41 |
| Тема 2.1. Начальные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала: 1. Электрический ток как физическое явление. Электрический ток в проводниках, полупроводниках и диэлектриках. Величина, направление, плотность тока. 2. Электрическое сопротивление, зависимость электрического сопротивления от материала, геометрических размеров, температуры. Электрическая проводимость. Явление сверхпроводимости | 2 |
| Тема 2.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала: 1. Простейшая электрическая цепь, её элементы. Режимы работы электрической цепи. Закон Ома для участка электрической цепи и для всей цепи. ЭДС, мощность, КПД источника электрической энергии. Баланс мощностей. Закон Джоуля - Ленца 2. Назначение, основные характеристики и правильная эксплуатация приборов для измерения тока, напряжения, мощности, сопротивления. Принципы выбора средств измерения параметров электрической цепи. 3. Простые и сложные электрические цепи. Схемы замещения элементов эл. цепи. Работа источника электрической энергии в режиме генератора и в режиме потребителя | 2 |
|  | Лабораторные работы 1. Ознакомление с комплектом лабораторного оборудования. ТБ при проведении лабораторных работ 2. Измерение сопротивлений, токов, напряжений и мощности в цепи постоянного тока | 4 |
| Тема 2.3. Расчёт электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала: 1. Неразветвленная электрическая цепь. Последовательное соединение резисторов. Последовательное соединение источников. Электрическая цепь с несколькими источниками 2. Разветвлённая электрическая цепь, её элементы: узел, ветвь, контур. Законы Кирхгофа. Методика расчёта электрической цепи методом узловых и контурных уравнений (4) 3. Параллельное соединение резисторов. Смешанное соединение резисторов (4) 4. Преобразование треугольника резисторов в трёхлучевую звезду и звезды в треугольник (4) 5. Метод узлового напряжения 6. Метод контурных токов 7. Метод наложения 8. Нелинейные элементы электрических цепей постоянного тока, их вольт-амперные характеристики. Графические методы расчёта электрических цепей с последовательным и параллельным соединением НЭ, с последовательным соединением линейного и нелинейного элементов (4) | 14 |
|  | Лабораторные работы 3.Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов 4. Параллельное соединение резисторов в цепи постоянного тока 5. Цепь постоянного тока при смешанном соединении резисторов 6. Снятие ВАХ нелинейных элементов на постоянном токе | 8 |
|  | Практические работы 2. Расчёт эл. цепи постоянного тока методом узловых и контурных уравнений (по законам Кирхгофа) 3. Расчёт эл. цепи постоянного тока методом «свёртывания» 4. Расчёт электрической цепи методом преобразования звезды и треугольника 5. Расчёт электрической цепи методом узлового напряжения и контурных токов 6. Расчёт электрической цепи методом наложения 7. Расчёт электрической цепи с нелинейными элементами | 10 |
|  | Обязательная контрольная работа № 1 Расчет электрических цепей постоянного тока | 1 |
| РАЗДЕЛ 3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ |  | 20 |
| Тема 3.1. Магнитное поле тока | Содержание учебного материала: 1. Магнитное поле электрического тока, графическое изображение магнитного поля. Правило буравчика для прямолинейного и криволинейного проводника с током. Основные характеристики магнитного поля. Закон Ампера 2. Закон полного тока. Применение закона полного тока для расчета параметров магнитной цепи. Магнитное поле провода с током и катушки с кольцевым и цилиндрическим сердечником 3. Намагничивание ферромагнитных материалов, характеристика намагничивания. Магнитный гистерезис. Магнитное сопротивление. Магнитотвердые, магнитомягкие материалы 4. Механические силы в магнитном поле. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Основы теории электрических машин. Принцип действия, устройство, основные характеристики электродвигателя. Магнитоэлектрический измерительный механизм. Подбор оборудования с определёнными параметрами и характеристиками. Правильная эксплуатация электрооборудования | 6 |
|  | Практическая работа 8. Расчет магнитного поля провода с током и магнитного поля катушки | 2 |
| Тема 3.2. Расчёт магнитных цепей | Содержание учебного материала: 1. Классификация МЦ. Цели и задачи расчёта магнитных цепей. Законы, применяемые для расчёта МЦ. Порядок расчёта неразветвлённой МЦ. Примеры расчёта неразветвлённой МЦ. 2. Симметричная разветвлённая МЦ. Постоянные магниты. | 4 |
|  | Лабораторная работа 7. Исследование магнитной цепи на постоянном токе | 2 |
|  | Практическая работа 9. Расчёт неразветвленной неоднородной МЦ | 2 |
| Тема 3.3. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала: 1. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле; в контуре, в катушке. Правило правой руки. Правило Ленца. Явление и ЭДС самоиндукции, явление и ЭДС взаимоиндукции. Коэффициент магнитной связи 2. Взаимное преобразование механической и электрической энергии. Применение закона электромагнитной индукции в практике. Принцип работы трансформатора. Вихревые токи, их использование и способы ограничения. 3. Принцип действия, устройство, основные характеристики генератора электрической энергии. Подбор оборудования с определёнными параметрами и характеристиками. Правильная эксплуатация электрооборудования | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |  | 65 |
| Тема 4.1. Начальные сведения о переменном токе | Содержание учебного материала: 1. Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Получение синусоидальной ЭДС. 2. Параметры переменного тока. 3. Графическое изображение переменного тока | 2 |
| Тема 4.2. Элементы и параметры цепей переменного тока | Содержание учебного материала: 1. Элементы и параметры электрической цепи переменного тока. 2. Цепь с активным сопротивлением: напряжение, ток, мощность, волновая и векторная диаграмма. 3. Цепь с индуктивностью: напряжение, ток, мощность, волновая и векторная диаграмма. 4. Цепь с ёмкостью: направление, ток, мощность, векторная диаграмма | 4 |
| Тема 4.3. Расчёт электрических цепей переменного тока. Векторные диаграммы. Резонанс в электрических цепях переменного тока | Содержание учебного материала: 1. Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и реактивным элементом. Векторные диаграммы. Треугольники сопротивлений, мощностей 2. Расчёт неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей 3. Резонанс напряжений в неразветвлённой электрической цепи. Условия и признаки резонанса напряжений. Резонансная частота, волновое сопротивление, добротность контура, частотные характеристики. Практическое значение и использование последовательного резонансного контура 4. Общий случай неразветвленной цепи. Векторная диаграмма 5. Расчёт разветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных проводимостей. Треугольники токов, проводимостей, мощностей 6. Резонанс токов в разветвлённой электрической цепи. Условия и признаки резонанса токов, частотные характеристики. Практическое значение и использование параллельного резонансного контура 7. Коэффициент мощности. Методы увеличения коэффициента мощности | 8 |
|  | Лабораторные работы 8. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением R, L и С 9. Параллельное соединение катушки индуктивности ХL и конденсатора Хс | 4 |
|  | Практические работы 10. Расчет электрической цепи переменного тока с реальной катушкой и реальным конденсатором 11. Расчёт неразветвлённой цепи переменного тока 12. Расчёт разветвлённой цепи с R, L и С методом проводимостей | 6 |
|  | Обязательная контрольная работа № 2 Расчёт электрической цепи переменного тока. Построение треугольников напряжений, сопротивлений, мощностей | 1 |
| Тема 4.4. Символический метод расчёта электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала: 1. Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы представления комплексных чисел. Действия с КЧ. Выражение синусоидальных величин комплексными числами. 2. Преобразование комплексных чисел. Сопротивления и проводимости в комплексной форме. Законы Ома, Кирхгофа в символической форме. 3. Мощность в комплексной форме. Расчёт электрических цепей переменного тока символическим методом. 4. Расчёт электрических цепей переменного тока символическим методом. | 4 |
|  | Практические работы 13. Расчёт электрических цепей переменного тока символическим методом 14. Расчёт сложных электрических цепей переменного тока символическим методом | 4 |
| Раздел 4.5. Трёхфазные цепи | Содержание учебного материала: 1. Трёхфазные системы ЭДС и токов. Получение трёхфазной ЭДС. Соединение фаз звездой и треугольником. Понятие фазного и линейного напряжений. 2. Симметричная нагрузка трёхфазной цепи, соединенной звездой и треугольником. Мощность. Векторная диаграмма. 3. Несимметричная нагрузка трёхфазной цепи, соединенной звездой. Четырёхпроводная трёхфазная система. Напряжение смещения нейтрали. Роль нейтрального провода. 4. Несимметричная нагрузка трёхфазной цепи, соединенной треугольником. 5. Режимы холостого хода, короткого замыкания. 6. Вращающееся магнитное поле. Получение вращающегося магнитного поля с помощью трёхфазной системы токов. Принцип действия асинхронного двигателя. | 6 |
|  | Практические работы 15. Расчёт несимметричного режима трёхфазной цепи, соединенной звездой, с нейтральным проводом. 16. Расчёт несимметричного режима трёхфазной цепи, соединенной звездой, без нейтрального провода. 17. Расчёт несимметричного режима трёхфазной цепи, соединенной треугольником. 18. Урок-конкурс – итоговое занятие | 6 |
|  | Лабораторные работы 10. Исследование трёхфазной цепи при соединении в звезду 11. Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении в звезду 12. Исследование трёхфазной цепи при соединении в треугольник 13. Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении в треугольник | 8 |
| Раздел 4.6. Несинусоидальные периодические напряжения и токи | Содержание учебного материала: 1. Типовые кривые, характеризующие периодические несинусоидальные характеристики электрических элементов. Аналитическое выражение несинусоидальной величины в форме тригонометрического ряда. Действующая величина. Коэффициент формы 2. Расчёт электрической цепи при несинусоидальном периодическом напряжении на входе цепи. 3. Мощность цепи, коэффициент мощности | 4 |
|  | Практическая работа 19. Расчет тока и мощности в цепи с несинусоидальным периодическим напряжением | 2 |
| Тема 4.7. Нелинейные электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала: 1. Нелинейные активные элементы в электрических цепях переменного тока. Катушка с ферромагнитным сердечником: магнитный поток, ток, ЭДС. Эквивалентная синусоида. Неполная векторная диаграмма 2. Потери энергии в ферромагнитном сердечнике. Схема замещения и векторная диаграмма катушки с потерями. Полная векторная диаграмма и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником. | 2 |
|  | Лабораторные работы 14. Исследование магнитной цепи на переменном токе 15. Испытание однофазного трансформатора | 4 |
| РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ |  | 6 |
| Тема 5.1. Переходные процессы в электрических цепях | Содержание учебного материала: 1. Переходные процессы. Законы коммутации. Начальные условия. Установившиеся и свободные токи и напряжения. Включение цепи с резистором и индуктивной катушкой на постоянное напряжение. Постоянная времени. Уравнение и график переходного процесса. 2. Короткое замыкание в цепи с резистором и индуктивной катушкой. Уравнение и график переходного тока. Отключение R – L цепи. Изменение параметров R – L цепи. 3. Включение цепи с резистором и конденсатором на постоянное напряжение. Постоянная времени. Уравнение и график напряжения на конденсаторе и тока в цепи. Короткое замыкание в цепи с резистором и конденсатором. | 4 |
|  | Практическая работа 20. Расчет переходных процессов в электрических цепях постоянного тока | 2 |
| РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  | 38 |
| Тема 6.1. Общие сведения об измерениях | Содержание учебного материала: 1. Классификация измерений, методов и средств измерений (СИ). Единицы физических величин 2. Погрешности измерений, погрешности СИ 3. Характеристики электроизмерительных приборов 4. Меры единиц физических величин 5. Эталоны единиц физических величин | 4 |
| Тема 6.2. Электро-механические приборы | Содержание учебного материала: # 1. Общие сведения об аналоговых измерительных приборах. Отсчётные устройства. Устройства для создания противодействующего момента. Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов # 2. Магнитоэлектрические измерительные механизмы (ИМ) # 3. Электромагнитные измерительные механизмы. Выпрямительные и термоэлектрические преобразователи. # 4. Электродинамические и ферродинамические измерительные механизмы. Электростатические вольтметры | 4 |
| Тема 6.3. Измерение тока и напряжения | Содержание учебного материала: 1. Измерение токов и напряжений. 2. Расширение пределов измерения ИП с помощьюшунтов идобавочных сопротивлений 3. Расширение пределов измерения измерительных приборов с помощьюизмерительных трансформаторов | 2 |
|  | Лабораторная работа 16. Измерение токов и напряженийв цепях постоянного и переменного тока | 2 |
|  | Практическая работа 21. Определение показаний приборов, работающих со средствами расширения диапазона измерительных приборов | 2 |
| Тема 6.4. Измерение мощности и электрической энергии | Содержание учебного материала: 1. Ваттметры электродинамической и ферродинамической системы. Измерение мощности в цепях постоянного тока и в однофазных цепях переменного тока. 2. Измерение коэффициента мощности 3. Измерение мощности в трёхфазных цепях переменного тока. Схемы одного, двух и трёх ваттметров 4. Индукционный счётчик. Учёт электрической энергии в однофазных переменного тока 5. Приборы учёта электрической энергии и трёхфазных цепях. Схемы включения счётчиков активной и реактивной энергии | 6 |
|  | Лабораторные работы 17. Измерение полной и активной мощности в сложной электрической цепи 18. Измерение активной мощности трёхфазной цепи однофазным ваттметром | 4 |
|  | Практическая работа 22. Измерение активной мощности в однофазных и трёхфазных цепях с расширением пределов измерения | 2 |
| Тема 6.5. Измерение пассивных параметров | Содержание учебного материала: 1. Измерение сопротивлений. Прямые и косвенные методы измерений 2. Мост постоянного тока 3. Приборы измерения сопротивления изоляции 4. Измерение индуктивности и ёмкости | 4 |
|  | Лабораторная работа 19. Измерение сопротивлений различными методами | 2 |
| Тема 6.6. Электронные и цифровые приборы | Содержание учебного материала: 1. Электронно-лучевые осциллографы. Назначение. Блок-схема. Принцип действия 2. Цифровые измерительные приборы. Цифровые вольтметры 3. Цифровые измерителичастоты | 4 |
|  | Лабораторная работа 20. Исследование формы периодических сигналов с помощью осциллографа | 2 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 |
| ВСЕГО: |  | 200 |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 2. Электроника |  | 68/14 |  |
| Тема 2.1. Электронные приборы | Содержание учебного материала | 30 | ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 1. Физические основы электронных приборов, их классификация. Типы, устройство и характеристики электровакуумных приборов. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Понятие об электронной и дырочной проводимости, об основных и неосновных носителях зарядов. Дрейфовый и диффузионный токи. Электронно-дырочный (p-n) переход. Механизм образования. Равновесное состояние p-n перехода. Прямое и обратное включение. | 26 |  |
|  | 2. Полупроводниковые диоды. Классификация полупроводниковых диодов. Условные графические обозначения. Маркировка полупроводниковых диодов. Точечные и плоскостные диоды. Выпрямительные диоды, параметры диодов. Стабилитроны. Варикапы. Туннельные диоды. Фотогальванический эффект. Фотодиоды. Светодиоды. Органические светодиоды (OLED). Основные характеристики и параметры, области применения. |  |  |
|  | 3. Транзисторы. Биполярные транзисторы. Устройство и принцип действия. Режимы работы. Схемы включения: ОБ, ОЭ, ОК. Статические характеристики. Динамический режим и усилительные свойства. h- параметры. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП- транзисторы). Устройство, принцип действия, характеристики, параметры. Маркировка |  |  |
|  | 4. Тиристоры. Устройство, принцип действия диодного и триодного тиристоров. Вольтамперные характеристики, параметры. Условные графические обозначения, маркировка тиристоров. Применение тиристоров. |  |  |
|  | 5. Интегральные микросхемы (ИМС). Общие сведения о микроэлектронике. Интегральные микросхемы. Классификация ИМС по технологии изготовления, по функциональному назначению, по степени интеграции. Основные параметры ИМС, система обозначений. Гибридные ИМС. Пассивные и активные элементы гибридных ИМС. Полупроводниковые ИМС. Компоненты полупроводниковых ИМС. Совмещенные интегральные микросхемы. Большие интегральные микросхемы (БИС). |  |  |
|  | 6. Оптоэлектронные приборы и устройства отображения информации. Оптоэлектронные приборы, основные понятия. Типы оптронов, принцип действия. Условные обозначения. Устройства отображения информации. Классификация. УОИ на ЭЛТ. Буквенно-цифровые индикаторы: полупроводниковые, жидкокристаллические, газоразрядные. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Лабораторное занятие 1. Исследование выпрямительного диода. | 2 |  |
|  | 2. Лабораторное занятие 2. Исследование биполярного транзистора. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.2. Источники питания | Содержание учебного материала | 28 | ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2 (направленность по выбору), ПК 2.1, ПК 3.2 (направленность по выбору) |
|  | 1. Классификация источников питания. Неуправляемые выпрямители. Классификация выпрямителей. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы токов и напряжений. Мостовая схема выпрямления. Внешняя характеристика выпрямителя. Трехфазные схемы выпрямления. Принцип работы, графики. | 24 |  |
|  | 2. Сглаживающие фильтры. Назначение, типы сглаживающих фильтров. Коэффициент сглаживания. Индуктивные, емкостные, LC, RC- фильтры. Электронные фильтры. Схемы, принцип работы. |  |  |
|  | 3. Управляемые выпрямители. Классификация, принцип действия управляемых выпрямителей на примере однофазной схемы на тиристоре. Временные диаграммы. Особенности трехфазных управляемых выпрямителей. |  |  |
|  | 4. Стабилизаторы напряжения и тока. Классификация стабилизаторов. Принцип действия параметрических стабилизаторов. Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока. Импульсные стабилизаторы. Принцип действия. Параметры. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие 3. Выпрямители | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.3. Усилители и генераторы | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 1. Усилители. Назначение, классификация. Параметры и характеристики усилителей. Обратная связь в усилителях. Режимы работы усилительного элемента. Питание усилителей. Стабилизация режима работы усилительного каскада по постоянному току. Усилители низкой частоты (УНЧ). Усилители постоянного тока (УПТ). | 8 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных работ |  |  |
|  | Лабораторное занятие 4. Исследование работы усилителя | 2 |  |
|  | 2. Генераторы гармонических колебаний. Назначение и классификация генераторов гармонических (синусоидальных) колебаний. Структурная схема автогенератора. Условия самовозбуждения. Режимы работы генераторов. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных работ |  |  |
|  | Лабораторное занятие 5. Исследование мультивибратора | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.4. Силовая преобразовательная техника | Содержание учебного материала | 14 | ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 1.Тиристоры. Назначение, структура, способы включения и отключения тиристоров, схемы последовательного и нарастающего включения тиристоров. Тиристорные ключи на переменном токе. Однофазные и трехфазные тиристорные ключи. Схема регулирования и вращения вала электродвигателя на переменном токе. СИФУ. Принципы работы тиристорного регулятора цифровыми электронными устройствами. Необходимость применения электронного регулятора СИФУ в тиристорных электронных ключах. | 10 |  |
|  | 2.Тиристорные преобразователи. Фазовое управление тиристорными преобразователями. Основные направления применения тиристорных преобразователей. Квазирезонансный преобразователь. Особенности изменения тиристорных преобразователей в вакуумных переключателях электрической сети. Широтно-импульсная модуляция Способы получения частотной характеристики электронного прибора. Применение ШИМ в работе электронных приборов. |  |  |
|  | 3. Инверторы. Назначение, принципы работы и применение электронных инверторов. Электрические схемы применяемых инверторов. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных работ |  |  |
|  | Лабораторная работа 6. Исследование преобразователей | 2 |  |
|  | Практическая работа 1. Изучение схемы квазирезонансного преобразователя | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |
| Всего: |  | 82 |  |

- условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники и учебной лаборатории электротехники.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- комплект электронных плакатов  по дисциплине;

- комплекты учебно-методической документации;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор;

- экран;

- калькуляторы;

- доска.

Оборудование учебной лаборатории:

- лабораторные стенды ЭЦОЭ1-С-Р - 7 шт.;

- комплект методических указаний по выполнению лабораторных работ.

Для выполнения тестового контроля и виртуальных лабораторных работ необходимо наличие кабинета информатики, оснащённого ПК.

3.2. Информационное обеспечение обучения

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Основные источники:

- Аполлонский, С. М. Электротехника : учебник / С. М. Аполлонский. – Москва : КноРус, 2023. — 293 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN  978-5-406-11277-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948617   (дата обращения: 31.07.2024).

- Аполлонский, С. М. Электротехника. Практикум   : учеб. пособие / С. М. Аполлонский.  — Москва : КноРус, 2024.  — 318 с.  — (Среднее профессиональное образование). — ISBN  978-5-406-12293-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/950679   (дата обращения: 31.07.2024).

- Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541238 (дата обращения: 31.07.2024).

- Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09565-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541239 (дата обращения: 31.07.2024).

- Данилов, И. А. Общая электротехника : в 2-х ч. Ч. 1 : учеб. пособие для сред. проф. образования / И. А. Данилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 426 с. – ISBN 978-5-534-09567-8. – Текст : непосредственный.

- Данилов, И. А. Общая электротехника : в 2-х ч. Ч. 2 : учеб. пособие для сред. проф. образования / И. А. Данилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 251 с. – ISBN 978-5-534-09565-4. – Текст : непосредственный.

- Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538841  (дата обращения: 31.07.2024).

- Потапов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/517333   (дата обращения: 31.07.2024).

- Султангараев, И. С. Электротехника. Практикум (с примерами решения задач) : учебное пособие / И. С. Султангараев. — Москва : КноРус, 2023. — 180 с. —  (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-11241-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948696    (дата обращения: 31.07.2024).

- Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10718-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542320 (дата обращения: 31.07.2024)

- Хрусталева, З. А. Электротехнические измерения : учебник / З. А. Хрусталева. –               2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2023 – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN  978-5-406-11997-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. – URL : https://book.ru/book/950473  (дата обращения: 31.07.2024).

- Хрусталева, З. А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения : учеб. пособие / З. А. Хрусталева. – Москва : КноРус, 2022. – 250 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN  978-5-406-10182-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. – URL : https://book.ru/book/944687   (дата обращения: 31.07.2024).

- Хрусталева, З. А. Электротехнические измерения. Практикум : учеб. пособие / З. А. Хрусталева. – Москва : КноРус, 2022. – 240 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN  978-5-406 -09642-0 . – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. – URL : https://book.ru/book/943237   (дата обращения: 31.07.2024).

- Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11997-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542299 (дата обращения: 31.07.2024).

Дополнительные источники:

- Прошин, В. С. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования  / В. С. Прошин. – 9-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. – 80 с. – ISBN 978-5-4468-0945-5. – Текст : непосредственный.

- Прошин, В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий : учебник для учреждений сред. проф. образования / В. М. Прошин. – Москва : ИЦ Академия,                           2014. – 456 с. – ISBN 978-5-4468-0540-2. – Текст : непосредственный.

- Прошин, В. С. Электротехника : учебник для учреждений нач. проф. образования / В. С. Прошин. – 5-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2015. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-2015-3. – Текст : непосредственный.

- Рюмин, В. В.  Занимательная электротехника / В. В. Рюмин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 122 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-09431-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541679 (дата обращения: 31.07.2024).

- Фуфаева, Л. И. Сборник практических задач по электротехнике:  учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / Л. И. Фуфаева. – 7-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2019. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-1785-6. – Текст : непосредственный.

- Фуфаева, Л. И. Электротехника : учебник для учреждений сред. проф. образования / Л. И. Фуфаева. –  4-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2015. – 384 с. – ISBN 978-5-4468-2445-8. – Текст : непосредственный.

- Хрусталева З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях : учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования  / З. А. Хрусталева, С. В. Парфенов. – 3-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2015. – 176 с. –  ISBN  978-5-4468-2391-8. – Текст : непосредственный.

- Шишмарев  В. Ю. Измерительная техника : учебник для учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарев. – 6-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 288 с. –  ISBN  978-5-4468-1294-3. – Текст : непосредственный.

Интернет-ресурсы:

- Закон Ома простыми словами  / Youtube.com. : [сайт]. – 2023. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=ZB-YvMrKS44  (дата обращения : 31.07.2024). – Изображение : электронное.

- Конденсатор в цепи переменного тока  /  Youtube.com. : [сайт]. – 2023. –  URL : https://www.youtube.com/watch?v=sCdYxwld3aA   (дата обращения : 31.07.2024.2024). – Изображение : электронное.

- Макенова Н. А. Решебник по электротехнике : учеб. пособие / Н. А. Макенова, Т. Е. Хохлова. – Томск : ТПУ, 2015. – Текст : электронный // Topuch.com  : [сайт]. – URL :  https://topuch.com/n-a-makenova-te-hohlova/index.html    (дата обращения 31.07.2024).

- Усольцев, А.А. Лекция по электротехнике / Youtube.com. : [сайт]. – 2023. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=-NKZNUUzR-Q  (дата обращения: 31.07.2024). – Текст : электронный.

- Электрикам: Электротехника и электроника : [сайт]. – Москва, 2024. – URL : https://electrikam.com  (дата обращения: 31.07.2024). – Текст : электронный.

- Электротехника : сайт об электротехнике : [сайт]. – URL : https://electrono.ru   (дата обращения: 31.07.2024). – Текст : электронный.

- Электротехнический портал. РФ : [сайт]. – URL : http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/index.php   (дата обращения: 31.07.2024). – Текст : электронный.

ЭЛЕКТРОНИКА

Основные источники:

- Берикашвили, В. Ш.  Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06256-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539963 (дата обращения: 31.07.2024).

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 736 с. — ISBN 978-5-507-50230-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/414743 (дата обращения: 31.07.2024).

- Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18603-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544529 (дата обращения: 31.07.2024).

- Москатов, Е. А. Электронная техника : учеб. пособие / Е. А. Москатов. — 2-е изд., перераб. — Москва : КноРус, 2023.  —  200 с. —  (Среднее профессиональное образование). — ISBN  978-5-406-11357-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL : https://book.ru/books/948718   (дата обращения: 31.07.2024).

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45805-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284066 (дата обращения: 31.07.2024).

Дополнительные источники

- Богомолов, С. А. Основы электроники и цифровой схемотехники : учебник для учреждений  нач. проф. образования / С. А. Богомолов. – 5-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2018.  – 208 с. –   ISBN 978-5-4468-7257-2. – Текст : непосредственный.

- Иванов, В. Н. Электроника и микропроцессорная техника : учебник для учреждений сред. проф. образования / В. Н. Иванов, И. О. Мартынов. – Москва : ИЦ Академия, 2016. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-1769-6. – Текст : непосредственный.

- Москатов, Е. А. Электронная техника : учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. А. Москатов. – Москва : КноРус, 2019. – 200 с. – ISBN 978-5-406-06909-7. – Текст : непосредственный.

- Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536766 (дата обращения: 31.07.2024).

Интернет-ресурсы:

- Гальперин, М. В. Электронная техника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-16-015415-2. — Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://znanium.ru/read?id=441277  (дата обращения: 31.07.2024).

- Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2025. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-8199-0764-1. — Текст : электронный электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://znanium.ru/read?id=449429   (дата обращения: 31.07.2024).

- Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-00091-701-5. —Текст : электронный. — URL: https://znanium.ru/read?id=377864  (дата обращения: 31.07.2024).

3.3. Организация образовательного процесса

Образовательная программа учебной дисциплины реализуется на базе основного общего образования (9 классов) на втором курсе.

Образовательная программа разработана в соответствии с квалификацией специалиста среднего звена «техник».

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего компьютерное тестирование и выполнение практических заданий.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах обучения.

Возможна реализация ОПОП учебной дисциплины ОП.02 «Электротехника и электроника» с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при изучении следующих тем: 1.1 (2 ч.), 1.2 (2 ч.), 2.2 (2 ч.), 2.3 (6 ч.), 2.4 (4 ч.), 3.3 (2 ч.), 4.2 (2 ч.), 4.3 (2 ч.), 4.5 (2 ч.), 4.6 (2 ч.), 4.7 (2 ч.), 4.8 (2 ч.), 6.1 (4 ч.), 6.2 (4 ч.), 6.3 (2 ч.), 6.4 (4 ч.), 6.5 (4 ч.).

В общем объеме – 48 часов.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках (обязательно наличие высшего образования).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: У 1. Рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей У 2. Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы У 3. Подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками У 4. Собирать электрические схемы У 5. Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборамии приспособлениями Усвоенные знания: З 1. Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках З 2. Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных и магнитных материалов З 3. Характеристики и параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерения З 4. Основные законы электротехники З 5. Методы расчёта и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей З 6. Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств З 7. Методы и средства измерения основных электрических величин З 8. Классификацию электроизмерительных приборов, их устройство, основные характеристики и область применения З 9. Схемы включения измерительных приборов | Выполнение ПР, решение задач Наблюдение за выполнением ЛР, Выполнение ПР Наблюдение за выполнением ЛР Наблюдение за выполнением ЛР Наблюдение за выполнением ЛР Устный опрос Устный опрос Устный и письменный опрос Выполнение ПР, решение задач Решение задач Устный опрос Устный и письменный опрос Устный и письменный опрос Выполнение ПР, решение задач |

ЭЛЕКТРОНИКА

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - принципы выбора электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электронных устройств и приборов; - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - классификация, устройство и принципы работы различных источников питания. | «отлично»: обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. «хорошо»: обучающийся показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы; умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. «удовлетворительно»: обучающийся показывает освоение содержания учебного материала, но имеет пробелы в усвоении материала, материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки, обучающийся допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; «неудовлетворительно»: обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений, не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить. | Текущий контроль: экспертная оценка выполнения лабораторных работ. Промежуточная аттестация |
| Умения: - применять электронные компоненты при составлении электрических схем; - работать с современной элементной базой электронной аппаратуры. | «отлично»: обучающийся показывает глубокое и полное понимание всего объёма программного материала для демонстрации конкретных умений; «хорошо»: обучающийся показывает понимание всего изученного программного материала, однако допускает незначительные ошибки и недочёты при демонстрации умений, но может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; «удовлетворительно»: обучающийся показывает освоение содержания учебного материала, но имеет проблемы при демонстрации умений, может исправить ошибки только при помощи преподавателя; «неудовлетворительно»: обучающийся не усвоил основное содержание материала, не может продемонстрировать конкретные умения или допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить. | Текущий контроль: экспертная оценка выполнения лабораторных работ. Промежуточная аттестация |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.