Областного государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения

«Томский политехнический техникум»

( ОГБПОУ «ТПТ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.06. «ЭЛЕКТРИЧЕКСИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД»

для специальности

| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |

Томск

2024

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД» разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

- Проекта примерной основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Электрические машины и электропривод»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические маишны и электропривод» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки  специалистов среднего звена по специальности СПО 13.02.13 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 3.2 | - испытавать, анализировать и определять основные параметры электрических машин; - определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; - различать и выбирать аппараты для электрических цепей; - читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. | - физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов, - виды электрических машин и их основные характеристики, - устройство и принцип действия электрических машин, - показатели работы электропривода. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы «ЭЛЕКТРИЧЕКСИЕ МАШИНЫ»

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 70 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 70 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 50 |
| практические занятия | 20 |
| лабораторные работы |  |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация |  |

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы «ЭЛЕКТРОПРИВОД»

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 78 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 60 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 40 |
| практические занятия | 8 |
| лабораторные работы | 12 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 18 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ |  | 50/20 |  |
| Тема 1.1. Основные понятия об электрических машинах | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1.Общие сведение об электрических машинах и трансформаторах. Основные законы электромеханики, на которых базируется теория электрических машин. | 2 |  |
|  | 2.Общие определения электрических машин, принцип работы, классификация и применение электрических машин. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическая работа №1. Составление квалификационных характеристик электрических машин. | 2 |  |
| Тема 1.2. Трансформатор | Содержание учебного материала | 16 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1.Назначение, область применения, классификация, принцип действия трансформаторов. Устройство трансформаторов. Коэффициент трансформации. | 2 |  |
|  | 2.Трансформирование трёхфазного напряжения и схемы соединения обмоток трёхфазных трансформаторов. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов. | 2 |  |
|  | 3.Группа соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов. Типы трехфазных трансформаторов. Основные расчетные соотношения . | 2 |  |
|  | 4. Режимы работы трансформаторов. Конструктивная схема трансформатора | 2 |  |
|  | 5. Уравнение электродвижущих сил, магнитодвижущих сил, токов, потери и КПД трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания, изменение вторичного напряжения. | 2 |  |
|  | 6.Трансформаторы специального назначения. Многообмоточные трансформаторы. Автотрансформаторы. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическая работа №2 Расчет основных параметров трансформатора | 2 |  |
|  | Практическая работа №3 Определение группы соединения обмоток трехфазного трансформатора | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.3. Электрические машины постоянного и переменного тока | Содержание учебного материала | 28 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | - Общие сведение об электрических машинах постоянного тока. Принцип действия и устройство генератора и двигателя постоянного тока. | 2 |  |
|  | - Свойства и рабочие характеристики генераторов и двигателей постоянного тока. | 2 |  |
|  | - Потери мощности и КПД машин постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели. Машины постоянного тока специального назначения и исполнения. | 2 |  |
|  | - Магнитное поле машин постоянного тока. Коммутация в коллекторных машинах постоянного тока | 2 |  |
|  | - Уравнения ЭДС и моментов для генераторов постоянного тока. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Условия и процесс самовозбуждения генераторов постоянного тока с самовозбуждением. Параллельная работа генераторов постоянного тока | 2 |  |
|  | - Уравнения ЭДС и моментов для двигателей постоянного тока. Классификация двигателей постоянного тока по способу возбуждения. Способы пуска двигателей постоянного тока. Механические характеристики двигателей постоянного тока параллельного, последовательного. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока, их торможение и реверсирование. | 2 |  |
|  | - Общие сведение об электрических машинах переменного тока. Принцип действия и устройство бесколлекторных машин переменного тока. | 2 |  |
|  | - Определение обмотки статора и основные требования к ней. Понятие о сосредоточенных и распределенных обмотках. Понятие об однослойных и двухслойных обмотках. ЭДС фазы распределенной обмотки статора машины переменного тока и основные требования к ней.. | 2 |  |
|  | - Создание вращающегося магнитного поля в машинах переменного тока. | 2 |  |
|  | 10.Устройство и принцип действия синхронной машины. Магнитная цепь синхронной машины. Характеристики синхронного генератора. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы. | 2 |  |
|  | 11.Определение синхронных и асинхронных машин. Общие вопросы теории электрических машин переменного тока. Общие вопросы устройства электрических машин переменного тока. Принцип получения кругового вращающегося магнитного поля. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 4 Определение технико - энергетических показателей машины переменного тока | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 Определение технико - энергетических показателей машины постоянного тока | 2 |  |
|  | Практические занятие № 6 Построение схемы простой петлевой обмотки машины постоянного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.4. Асинхронные электрические машины | Содержание учебного материала | 12 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1. Общие сведения об асинхронных машинах. Назначение и области применения, классификация и принцип действия асинхронного двигателя. Скольжение. Режимы работы асинхронной машины в зависимости от скольжения. Конструкция асинхронного двигателя. | 2 |  |
|  | 2.Потери мощности и КПД АД. Энергетическая диаграмма. Электромагнитный момент и механическая характеристика АД. Влияние напряжения сети и активного сопротивления ротора на механическую характеристику. Опытное определение параметров и расчёт рабочих характеристик АД. | 2 |  |
|  | 3.Рабочие характеристики АД. Методы получения данных для построения рабочих характеристик. Пусковые свойства двигателей. Конструктивные формы исполнения АД. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | Практическая работа №7 Исследование рабочих и механических характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
|  | Практическая работа №8. Исследование рабочих и механических характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором | 2 |  |
|  | Практическая работа №9 Опыт холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя | 2 |  |
| Тема 1.5. Синхронные электрические машины | Содержание учебного материала | 8 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | - Общие сведения об синхронных машинах. Назначение и области применения, классификация и принцип действия синхронного двигателя. Устройство и способы возбуждения синхронных машин. | 2 |  |
|  | - Характеристики синхронного генератора: холостого хода, короткого замыкания, внешняя и регулировочная. Изменение напряжения. Потери и КПД синхронных машин. | 2 |  |
|  | - Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. Включение трехфазных синхронных генераторов на параллельную работу по методу точной синхронизации и по методу самосинхронизации. Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Синхронные машины специального назначения. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическая работа №10 Расчет технических параметров синхронных машин | 2 |  |
| Раздел 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |  | 40/20 |  |
| Тема 2.1. Основы электропривода | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1.Определение электропривода. Структурная и электрические схемы. Электрические параметры привода. Классификация. Механика электропривода. Механические звенья электропривода. Статические моменты сопротивления. Моменты инерции. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя. Основное уравнение движения электропривода. | 2 |  |
|  | 2.Понятие о механических характеристиках. Показатели работы электропривода. Установившееся движение электропривода | 2 |  |
|  | 3.Схемы включения и режимы работы электродвигателя. Относительные величины. Механические и электромеханические характеристики двигателей постоянного тока. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическая работа №1 Расчет механических характеристик двигателей постоянного тока | 2 |  |
|  | Практическая работа №2 Расчет механических характеристик асинхронного двигателя | 2 |  |
| Тема 2.2. Общие вопросы расчёта и конструирования механизмов, их узлов и деталей. | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1.Требования, предъявляемые к механизмам. Общие замечания по расчёту деталей механизмов (прочность, контактная прочность, жёсткость, виброустойчивость, износостойкость, нагрев). Основы выбора материалов деталей. Значение стандартов. | 2 |  |
|  | 2.Понятия: унификация, модифицирование, агрегатирование, универсализация машин. | 2 |  |
|  | 3.Электромеханический привод. Назначение привода, выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчёт привода: определение передаточных отношений, потребной мощности электродвигателя, вращающих моментов на валах привода, КПД передачи. | 2 |  |
|  | 4.Допустимая частота циклов асинхронных двигателей. Особенности выбора двигателя по мощности для регулируемого электропривода. | 2 |  |
|  | 5.Расчет пусковых, тормозных и регулировочных сопротивлений. Расчет сопротивлений двигателей постоянного тока. Расчет сопротивлений асинхронного двигателя. Построение пусковой диаграммы. Расчет сопротивлений | 2 |  |
| Тема 2.3 Энергетика электропривода. | Содержание учебного материала | 14 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1.Энергетические показатели работы электропривода. Потери мощности. Улучшение характеристик электропривода. Коэффициент полезного действия, коэффициент мощности электропривода | 8 |  |
|  | 2.Выбор двигателей. Нагревание и охлаждение двигателей. Постоянная времени. Нагрузочные диаграммы и режимы работы двигателей по условию нагрева. Выбор двигателей по мощности. |  |  |
|  | 3.Управление электроприводом. Релейно-контактное управление электроприводами постоянного и переменного тока. Бесконтактное управление электроприводами. Аппараты и устройства управления. |  |  |
|  | 4.Переходные процессы в электроприводе. Общие сведения о переходных процессах. Переходные процессы при линейных и нелинейных характеристиках двигателя. Электромеханическая постоянная времени. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | Лабораторная работа № 1. Настройка преобразователя частоты и тиристорного преобразователя. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №2. Исследование системы управления двигателя постоянного тока автоматизированного электропривода | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №3. Изменение частоты вращения АД изменение частоты питающего напряжения | 2 |  |
| Тема 2.4 Статические нагрузки, уравнение движения. Момент инерции. Динамический момент. Приведение моментов к валу двигателя. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1.Статические моменты сопротивления. Статические нагрузки: активные и реактивные. Основное уравнение движения электропривода. Механические характеристики электродвигателей и механизмов. Совместная характеристика. | 2 |  |
|  | 2.Инерция, масса и момент инерции, динамический момент, вращающий момент. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу электродвигателя. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №4 Определение момента инерции методом свободного выбега. | 2 |  |
| Тема 2.5. Механические характеристики электродвигателей постоянного тока. Пуск электродвигателей постоянного тока | Содержание учебного материала | 12 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1.Основные соотношения параметров для электродвигателей постоянного тока. Относительные величины. Уравнения электромеханической и механической характеристики электродвигателей постоянного тока. | 2 |  |
|  | 2.Механические характеристики электродвигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. | 2 |  |
|  | 3. Механические характеристики электродвигателей последовательного и смешанного возбуждения. Тормозные режимы работы. Расчет тормозных и регулировочных резисторов | 2 |  |
|  | 4. Пусковая диаграмма двигателя постоянного тока. Изменение токов при пуске. Аналитический и графический методы расчета пусковых резисторов. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическая работа №3 Расчет и построение пусковых диаграмм электродвигателей постоянного тока. Выбор пусковых резисторов | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Исследование механических характеристик электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения в различных режимах. | 2 |  |
| Тема 2.6. Механические характеристики электродвигателей переменного тока. Пуск электродвигателей переменного тока | Содержание учебного материала | 8 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 3.2 |
|  | 1.Перегрузочная способность. Двигательный и тормозные режимы. Механические характеристики асинхронного электродвигателя. Расчет механических характеристик по формуле Клосса. Механическая и угловая характеристика синхронного электродвигателя | 2 |  |
|  | 2.Особенности пуска асинхронного электродвигателя. Пусковая диаграмма для асинхронного электродвигателя с фазным ротором. Расчет пусковых резисторов в цепи ротора. Пусковые свойства синхронного электродвигателя | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическая работа №4 Расчет пусковой диаграммы для асинхронного электродвигателя с фазным ротором. Выбор резисторов | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 6 Исследование механических характеристик асинхронного электродвигателя в различных режимах. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 18 | Экзамен |
| Всего: |  | 148 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

- Аполлонский, С. М. Электрические машины и аппараты. : учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва : КноРус, 2024. — 388 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-12595-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/951872 (дата обращения: 31.07.2024).

- Базулина, Т. Г. Основы электропривода : учебное пособие / Т. Г. Базулина, Н. А. Равинский. — Минск : РИПО, 2020. — 183 с. — ISBN 978-985-7234-19-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154223 (дата обращения: 31.07.2024).

- Епифанов, А. П. Электрические машины : учебник для СПО / А. П. Епифанов, Г. А. Епифанов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 300 с. — ISBN 978-5-507-50135-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/412202 (дата обращения: 31.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Епифанов, А. П. Электропривод : учебник для СПО / А. П. Епифанов, Н. В. Васильев. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 332 с. — ISBN 978-5-507-46337-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/380573 (дата обращения: 31.07.2024).

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18048-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534196  (дата обращения: 31.07.2024).

- Фролов, Ю. М. Основы электропривода. Практикум : учебное пособие для СПО / Ю. М. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 172 с. — ISBN 978-5-507-49785-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/402935 (дата обращения: 31.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шелякин, В. П.  Электрический привод: краткий курс : учебник для среднего профессионального образования / В. П. Шелякин, Ю. М. Фролов ; под редакцией Ю. М. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00098-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538861 (дата обращения: 31.07.2024).

- Шичков, Л. П.  Основы электрического привода : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17324-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545015  (дата обращения: 31.07.2024).

    - Дополнительные источники

- Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум : учебное пособие для СПО / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154415 (дата обращения: 31.07.2024).

- Кацман, М. М. Электрические машины. Справочник :  учебное  пособие / М. М. Кацман.  —  Москва : КноРус, 2023.  —  480 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-11275-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL : https://book.ru/book/948702   (дата обращения: 31.07.2024)

- Москаленко, В. В. Электрические машины и приводы : учебник учреждений сред. проф. образования / В. В. Москаленко, М. М. Кацман. – Москва : ИЦ Академия, 2018. – 368 с. –  ISBN 978-5-4468-6530-7. – Текст : непосредственный.

- Электромагнитные устройства и электрические машины : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17355-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539484 (дата обращения: 31.07.2024).

    - Интернет-ресурсы:

- Москаленко, В. В. Электрический привод : учебник / В. В. Москаленко. – Москва : ИНФРА-М, 2021.  – 364 с. –  (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014733-8. – Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=364614  (дата обращения: 31.07.2024).

- Сибикин, М. Ю. Технология электромашиностроения : учебное пособие / М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2022. –              352 с. –  (Cреднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-012566-4. – Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=379050  (дата обращения: 31.07.2024).

- Студенческий электротехнический блог: статьи, методички, документация и литература : [сайт]. –  2024. –  URL : http://electrostydent.blogspot.com /   (дата обращения: 31.07.2024). – Текст : электронный.

- Фельдштейн, Е. Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учебное пособие / Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 264 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN  978-5-16-010531-4. – Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=419913   (дата обращения: 31.07.2024).

- Школа для электрика – электротехнический портал :  [сайт].  – 2008-2024. – URL :  http://electricalschool.info/  (дата обращения: 31.07.2024). – Текст : электронный.

- Электрикам : Электрические машины : [раздел сайта]. – 2024. – URL : https://electrikam.com/elektricheskie-mashiny/ (дата обращения: 31.07.2024). – Текст : электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов, - виды электрических машин и их основные характеристики, - устройство и принцип действия электрических машин, - показатели работы электропривода. | «отлично»: обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. «хорошо»: обучающийся показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы; умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. «удовлетворительно»: обучающийся показывает освоение содержания учебного материала, но имеет пробелы в усвоении материала, материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки, обучающийся допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; «неудовлетворительно»: обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений, не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить. | Текущий контроль: экспертная оценка выполнения практических заданий. Промежуточная аттестация |
| Умения: - испытавать, анализировать и определять основные параметры электрических машин; - определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; - различать и выбирать аппараты для электрических цепей; - читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами | «отлично»: обучающийся показывает глубокое и полное понимание всего объёма программного материала для демонстрации конкретных умений; «хорошо»: обучающийся показывает понимание всего изученного программного материала, однако допускает незначительные ошибки и недочёты при демонстрации умений, но может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; «удовлетворительно»: обучающийся показывает освоение содержания учебного материала, но имеет проблемы при демонстрации умений, может исправить ошибки только при помощи преподавателя; «неудовлетворительно»: обучающийся не усвоил основное содержание материала, не может продемонстрировать конкретные умения или допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить. | Текущий контроль: экспертная оценка выполнения практических заданий. Промежуточная аттестация |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.