Областное  государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«Томский политехнический техникум»

(ОГБПОУ «ТПТ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

преддипломной практики  (ПДП)

для специальности

13.02.13  Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Томск

2024

Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.13. Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования(по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Общая характеристика программы преддипломной практики | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения программы преддипломной практики | 8 |
| 3. Структура и содержание программы преддипломной практики | 11 |
| 4. Условия реализации программы преддипломной практики | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения программы преддипломной практики | 17 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ преддипломной практики

1.1. Область применения программы

Рабочая программа преддипломной практики (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.13   Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

- организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования;

- выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов;

- организация деятельности производственного подразделения.

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения основной образовательной программы (ОПОП) и проводиться после освоения студентами теоретического и практического обучения непосредственно перед началом дипломного проектирования.

Местом проведения преддипломной практики являются промышленные и сервисные предприятия (любых форм собственности), научно-исследовательские организации и учреждения, конструкторские бюро, где возможно изучение и сбор материалов, связанных с выпускной квалификационной работой.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения программы практики

Целью преддипломной практики является:

комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по специальности 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),

формирование общих и профессиональных компетенций, а также

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по данной специальности.

Задачи преддипломной практики:

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности;

- формирование основных профессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС по специальности;

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения работы передовых предприятий и других организаций, занимающихся эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования;

- освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с учётом происходящего в регионе процесса экономических реформ;

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к трудовым традициям производственного коллектива;

- усвоения обучающимися основ законодательства об охране труда, системы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами.

С целью углубления основных видов профессиональной деятельности обучающийся в ходе преддипломной практики

должен иметь практический опыт:

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов;

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

- планирования и организации работы структурного подразделения;

- участия в анализе работы структурного подразделения;

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

- планирования и организации работы структурного подразделения;

- участия в анализе работы структурного подразделения;

- планирования и организации работы структурного подразделения;

- участия в анализе работы структурного подразделения.

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий; производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;

- производить расчет электронагревательного оборудования;

- производить наладку и испытания электробытовых приборов;

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест;

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов;

- принимать и реализовывать управленческие решения;

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования;

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления; устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования; действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры;

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов;

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

- принципы делового общения в коллективе; психологические

аспекты профессиональной деятельности;

- аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности.

Во время прохождения преддипломной практики студент должен заниматься научно-исследовательской работой по индивидуальной программе в соответствии с темой выпускной квалификационной работы.

Тема исследования, выбранная студентом, перед выездом на практику может быть уточнена и конкретизирована с учетом заявки организации, учреждении или предприятия, где он проходит преддипломную практику.

До выезда на практику студент при непосредственном участии руководителя выпускной квалификационной работы уточняет ее план и программу исследования.

Для выполнения намеченной программы во время практики необходимо:

- продолжить изучение литературных источников по теме исследования, обработать и систематизировать записи ранее прочитанных журналов, статей и т.д.;

- ознакомиться с источниками информации по теме исследования, которые имеются в организации, учреждении или предприятий; в случае отсутствия необходимого информационного материала следует установить, где и каким образом он может быть получен;

- организовать сбор необходимых фактических данных, при необходимости провести изучение Интернет - источников;

- провести тщательную проверку цифрового материала, расчетов и вычислений, оформить их в таблицы, графики, схемы, диаграммы;

- детально проанализировать фактический материал и наметить пути решения выявленных проблем;

- на основе проведенного анализа разработать конкретные мероприятия, предложения, рекомендации и доложить их специалистам организации, учреждения или предприятия.

1.3. Организация практики

Для проведения преддипломной практики в техникуме разработана следующая документация:

- положение о практике;

- рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности);

- План-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы производственной практики (при проведении практики на предприятии);

- договоры с предприятиями по проведению практики;

- приказ о распределении студентов по базам практики;

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят:

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и содержания практики;

- установление связи с руководителями практики от организаций;

- разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых результатов практики;

- осуществление руководства практикой;

- контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала прохождения практики.

Студенты при прохождении производственной практики обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной практики;

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

1.4.  Количество часов на освоение программы преддипломной практики:

ПДП – 144 часа.

2. результаты освоения ПРОГРАММЫ 
преддипломной ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы преддипломной  практики является углубление обучающимися основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

- организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования;

- выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов;

-  организация деятельности производственного подразделения.

Специалист по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, техник, должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.4. | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |
| ПК 3.1. | Участвовать в планировании и организации производственных работ. |
| ПК 3.2. | Организовывать работу персонала производственного подразделения. |
| ПК 3.3. | Вести анализ и учет деятельности производственного подразделения, производить оценку экономической эффективности работ подразделения. |
| ПК 3.4. | Обеспечивать выполнение мероприятий по безопасности труда экономической эффективности производственной деятельности. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА И содержание ПРОГРАММЫ

преддипломНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план преддипломной практики

| № п/п | Наименования разделов программы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ознакомление с предприятием и особенностями его работы | 6 |
| 2 | Работа дублером мастера (помощника мастера) группы электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 36 |
| 3 | Работа дублером заместителя начальника отдела главного энергетика, главного механика | 36 |
| 4 | Работа в отделе главного механика (ОГМ) | 24 |
| 5 | Работа в отделе главного энергетика (ОГЭ) | 36 |
| 6 | Систематизация материалов, собранных для индивидуального задания и оформление отчета | 6 |
| Всего: |  | 144 |

3.2. Содержание   программы преддипломной практики

| Наименование разделов и тем преддипломной практики | Содержание учебного материала (виды работ) | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1 Ознакомление с предприятием |  | 6 |
| Тема 1.1. Ознакомление с предприятием | Ознакомление с предприятием. Изучение документации по работе предприятия и инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с рабочим местом. | 6 |
| Раздел 2 Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных подразделениях предприятия |  | 72 |
| Тема 2.1. Работа дублером мастера (помощника мастера) группы электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Задачи, обязанности, права и ответственность мастера или старшего группы и каждого члена бригады. Организация рабочих мест, порядок распределения производственных заданий. Оформление нарядов. Организация труда в бригаде. Организационно-технические мероприятия по повышению производительности труда, экономии материалов и энергетических ресурсов. Улучшение условий труда членов бригады. Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт и наладка электрооборудования. | 36 |
| Тема 2.2. Работа дублером заместителя начальника отдела главного энергетика, главного механика | Структура управления службы ОГЭ, ОГМ, штатное расписание. Технологический процесс предприятия. Зависимость выполнения плана предприятия от службы ОГЭ, ОГМ. Система планирования, материально-технического снабжения, НОТ. Техническая документация службы ОГЭ, ОГМ. Трудовое законодательство. Основы теории управления. | 36 |
| Раздел 3 Изучение работы подразделений предприятия |  | 60 |
| Тема 3.1. Работа в отделе главного механика (ОГМ) | Должностные обязанности службы ОГМ, ее структура. Организация обслуживания и ремонта механического оборудования. Основы технологии отрасли. НОТ при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования. Инструктивные, руководящие материалы по обслуживанию и ремонту. Организация производства, труда и управления. Основы трудового законодательства. Методика расчета экономической эффективности от внедрения организационно- технических мероприятий и рационализаторских предложений. | 24 |
| Тема 3.2. Работа в отделе главного энергетика (ОГЭ) | Должностные обязанности службы ОГЭ, ее структура. Организация обслуживания и ремонта электрооборудования. Основы технологии отрасли. НОТ при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования. Инструктивные, руководящие материалы по обслуживанию и ремонту. Организация производства, труда и управления. Основы трудового законодательства. Методика расчета экономической эффективности от внедрения организационно-технических мероприятий и рационализаторских предложений. | 36 |
| Раздел 4 Систематизация материалов, собранных для индивидуального задания |  | 6 |
| Тема 4.1. Систематизация материалов, собранных для индивидуального задания | Систематизация материалов для отчета, формирование заключительной части отчета. Оформление дневника, и предоставление на проверку руководителю практики от техникума | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 2 |
| Всего |  | 144 |

4. условия реализации программы преддипломной ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Преддипломная практика организуются на предприятиях, занимающихся

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования. При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям практики.

При подборе баз практик учитываются оснащенность современным

оборудованием, наличие квалифицированного персонала, близкое

территориальное расположение базовых предприятий. Наиболее подходящими являются предприятия, осуществляющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования, а также предприятия, эксплуатирующие электрооборудование. Оснащенность рабочих мест на предприятиях для проведения преддипломной практики предусматривает возможность приобретения в полном объеме общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к подготовке выпускников по специальности, а также возможность приобретения и закрепления первоначального профессионального опыта. Производственная и ремонтно-эксплуатационная база предприятий должна иметь следующие цеха (отделения, участки):

- технического обслуживания и ремонта электрооборудования (электроцех);

- слесарно-механический.

Кроме того, проведение преддипломной практики требует наличие контрольно-пропускного пункта, отдела эксплуатации, производственно-

технического отдела предприятий, поскольку предполагает работу

практикантов в качестве дублеров инженерно-технических работников, и

поэтому может проводиться только на средних и крупных предприятиях.

Закрепление баз преддипломной практики осуществляется на основе

прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

В планы предприятий по подготовке и проведению практики входят

следующие правила:

-с момента зачисления обучающихся в период практики в качестве

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны

труда и правила внутреннего распорядка, действующих в организации;

-руководитель организации назначает ответственного за общее

руководство практикой обучающихся в организации. Приказом по организации назначается непосредственный руководитель практики от организации. Непосредственное руководство преддипломной практикой и контроль за работой обучающихся осуществляет руководитель практики от Томского политехнического техникума совместно с руководителем практики от предприятия, в обязанности которых входит:

- распределение обучающихся по рабочим местам;

- проведения инструктажа по техники безопасности на рабочих местах с показом безопасных приёмов и методов работы;

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, соблюдению

трудовой дисциплины;

- обеспечение выполнения программы практики каждым обучающимся;

- оперативное руководство практикой на рабочих местах;

- оценка качества работы обучающихся;

- решение организационных и производственных вопросов, связанных с

проведением практики;

- создание необходимых условий для освоения обучающимися новейшей

техники, передовой технологии и высокопроизводительных методов

организации труда.

В период прохождения преддипломной практики каждый обучающийся ведет отчет по преддипломной практике. В него включаются:

- памятка, регламентирующая производственную деятельность

обучающегося;

- выдержки из рабочей программы преддипломной практики;

- индивидуальное задание обучающемуся по профилю предприятия

(организации)

- отзывы руководителей практики о качестве выполнения обучающимся

программы практики.

Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачет.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539385 (дата обращения: 05.08.2024).

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539386 (дата обращения: 05.08.2024).

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539387 (дата обращения: 05.08.2024).

- Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н. В. Грунтович. – Москва : Инфра-М, 2023. – 271 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-015611-8. – Текст : непосредственный.

- Диагностика оборудования систем электроснабжения : учебное пособие для вузов и СПО / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь : СтГАУ, 2020. — 236 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169689 (дата обращения: 05.08.2024).

- Киреева, Э. А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем : учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва : КноРус, 2025. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-12616-5. —  Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/955570 (дата обращения: 05.08.2024).

- Киреева, Э. А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий : учебное пособие / Э. А. Киреева. — 2-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2023. — 368 с. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-11175-8. —  Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947690 (дата обращения: 05.08.2024).

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для СПО / Н. К. Полуянович. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 396 с. — ISBN 978-5-507-50375-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/423074 (дата обращения: 05.08.2024).

- Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебник для учреждений сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – 11-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2023. – 240 с. –  ISBN 978-5-0054-1047-4. – Текст : непосредственный.

- Синюков, А. В. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования : учебное пособие для СПО / А. В. Синюков, Т. В. Синюкова. — Липецк : Липецкий ГТУ, 2022. — 82 с. — ISBN 978-5-00175-171-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/363602 (дата обращения: 05.08.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Толкачева, И. М. Организация производства : учебник / И. М. Толкачева. — Москва : КноРус, 2024. — 356 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-12467-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/954496  (дата обращения: 05.08.2024).

- Хренников, А. Ю. Проверка и наладка электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 360 с. — (Среднее профессиональное образование). —  ISBN 978-5-406-12721-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/952757 (дата обращения: 05.08.2024).

Дополнительные источники:

- Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник учреждений сред. проф. образования /     Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин. – 12-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2015. – 304 с.  –  ISBN 978-5-4468-1985-0. – Текст : непосредственный.

- Библия электрика : ПУЭ (6-е и 7-е изд., все действующие разделы), ПОТ, ПТЭ. – Новосибирск : Норматика, 2019. – 672 с. –  ISBN 978-5-4374-1269-5. – Текст : непосредственный.

- Зюзин, А. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебник для электротехнических техникумов  / А. Ф. Зюзин, П. З. Поконов, М. В. Антонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альянс, 2019. –                   415 с. –  ISBN 978-5-00106-123-6. – Текст : непосредственный.

- Иванов, И. Н.  Организация труда на промышленных предприятиях : учебник для среднего профессионального образования / И. Н. Иванов, А. М. Беляев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12300-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542560 (дата обращения: 05.08.2024).

- Кисаримов, Р. А. Ремонт электрооборудования : справочник / Р. А. Кисаримов. – 3-е изд. – Москва : ИП РадиоСофт, 2016. – 544 с. –  ISBN 978-5-93037-271-7. – Текст : непосредственный.

- Михайлов, Ю. М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок : пособие / Ю. М. Михайлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-Пресс, 2018. – 256 с. –  ISBN 978-5-94280-691-0. – Текст : непосредственный.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учеб. пособие для вузов. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 396 с. –  ISBN 978-5-8141-1201-3. – Текст : непосредственный.

- Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах / сост. Ю. А. Войлошников, Б. М. Дидух, А. С. Дружинин [и др.]. – Москва : ООО ИД Энергия,   2015. – 200 с. –  ISBN 978-5-98908-378-7. – Текст : непосредственный.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) : все действующие разделы и главы  шестого и седьмого изданий. – Москва : ЭНАС, 2019. – 672 с. –  ISBN 978-5-4248-0162-4. – Текст : непосредственный.

- Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учеб. пособие для сред. проф. образования / В. П. Шеховцов. – 2-е изд. – Москва : ИД Форум; Инфра-М,  2017. – 352 с. – ISBN 978-5-8141-1201-3. – Текст : непосредственный.

Интернет-ресурсы:

- Консорциум Кодекс : Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – Москва, 2024. – URL: https://docs.cntd.ru/  (дата обращения: 05.08.2024). – Текст : электронный.

- Консультант-плюс :  справочно-правовая система : [сайт]. – Москва, 2024. – URL   :   http://www.cons-plus.ru (дата обращения: 05.08.2024).  – Текст : электронный.

- Министерство образования и науки РФ : официальный сайт. – Москва, 2004-2024. – URL : https://минобрнауки. рф  (дата обращения: 05.08.2024).  – Текст : электронный.

- Бычков, А. В. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации : учебник для учреждений сред. проф. образования / А. В. Бычков, И. Г. Захарова, И. В. Шашкова. – 2-е изд., перераб. Москва : ИЦ Академия, 2020. – 384 с. – ISBN 978-5-4468-9770-4. – Текст : электронный // ИЦ Академия : электронно-библиотечная система. — URL: https://academia-moscow.ru/reader/?id=486885  (дата обращения: 05.08.2024).

- Все об электричестве и не только : [сайт]. – 2024. – URL:  http://electrinpho.ru/  (дата обращения: 05.08.2024). – Текст : электронный.

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие для СПО  /  В. А. Дайнеко. — 3-е изд., испр. и доп. — Минск : РИПО, 2022. — 383 с. — ISBN 978-985-895-066-8.  — Текст  : электронный  // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://znanium.ru/read?id=420804 (дата обращения: 05.08.2024).

- Москаленко, В. В. Электрический привод : учебник / В. В. Москаленко. – Москва : ИНФРА-М, 2024.  – 364 с. –  (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014733-8. – Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=430889 (дата обращения: 05.08.2024).

- Нов-электро : информация для энергетиков, электриков : [сайт]. – 2010-2023. – URL :  https://nov-electro.narod.ru/   (дата обращения: 05.08.2024). – Текст : электронный.

- Нормативно-технические документы. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, нормы, правила и другие : [сайт]. – URL: http://www.complexdoc.ru/ (дата обращения: 05.08.2024). – Текст : электронный.

- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01) : учебное пособие для СПО / авт.-сост. Н. А. Олифиренко, Т. Н. Хлыстунова, И. В. Овчинникова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 366 с. — ISBN 978-5-222-30077-0. — Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://znanium.ru/read?id=315881 (дата обращения: 05.08.2024).

- Студенческий электротехнический блог : статьи, методички, документация и литература : [сайт]. – 2024. – URL : http://electrostydent.blogspot.com / (дата обращения: 05.08.2024). – Текст : электронный.

- Титов, А. И.	 Организация деятельности производственного подразделения электроэнергетического профиля : учебник для учреждений сред. проф. образования / А. И. Титов. – 2-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2019. – 304 с. – ISBN 978-5-0054-1621-6. – Текст : электронный // ИЦ Академия : электронно-библиотечная система. — URL: https://academia-moscow.ru/reader/?id=687770 (дата обращения: 05.08.2024).

- Школа для электрика – электротехнический портал :  [сайт].  – 2008-2024. – URL :  http://electricalschool.info/  (дата обращения: 05.08.2024). – Текст : электронный.

- Электронная электротехническая библиотека : [сайт] – 2005-2023. – URL: http://www.electrolibrary.info  (дата обращения: 05.08.2024). – Текст : электронный.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Преддипломная практика проводится концентрированно. Учебная неделя имеет продолжительность 6 дней. Объем нагрузки студентов не превышает 36 часов в неделю при максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю. Преддипломная практика проводится на базе следующих предприятий: ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ОАО «Востокгазпром», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Полюс - Красноярск», ООО «Стимул-Т».  в соответствии с договорами с работодателями.

Реализации данной программы преддипломной  практики должно предшествовать изучение всех профессиональных модулей и прохождения всех учебных практик и производственной практики на предприятии.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих реализацию программы производственной практики: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю или  наличие высшего профессионального образования и профессиональная переподготовка, или повышение квалификации, или  стажировка не реже 1-го раза в 3 года по профилю основной профессиональной образовательной программы.

Преддипломную практику могут проводить преподаватели профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, преподаватели общепрофессиональных дисциплин.

- Контроль и оценка результатов освоения преддипломной пратики

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - выполнение регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования после устранения неисправностей, - определение неисправностей в работе электрического и электромеханического оборудования; - устранение неисправностей электрического и электромеханического оборудования; - изложение правил техники безопасности при наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудования - изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - обоснованность выбранных инструментов для наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК.1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - выполнение ремонтных работ электрического и электромеханического оборудования - изложение правил техники безопасности при техническом обслуживание и ремонте электрического и электромеханического оборудования - обоснование последовательности технологических операций технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК.1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - использование основных измерительных приборов для диагностики и технического контроля электрического и электромеханического оборудования - изложение последовательности действий диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования, | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - заполнение маршрутно-технологической документации на обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК.2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники | -определение неисправностей в работе бытовой техники; - устранение неисправностей бытовой техники; - изложение правил техники безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте бытовой техники - обоснованность применяемых инструментов при эксплуатации, обслуживании и ремонте бытовой техники; | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК.2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | - выполнение регулировки и проверки технического состояния бытовой техники после устранения неисправностей | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК.2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники | - изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий - применение прогрессивных технологий ремонта электробытовой техники | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК.3.1 Участвовать в планировании и организации производственных работ. | - участие в планировании основных показателей деятельности организации; - применение в практической ситуации экономических методов планирования и расчета основных показателей деятельности организации -составление бизнес-планов. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК.3.2 Организовывать работу персонала производственного подразделения. | - организация работы трудового коллектива в соответствии с планами работы, должностными инструкциями - определение состава и количества необходимых ресурсов для выполнения работы и плановых заданий исполнителями; | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |
| ПК.3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей | - использование различных методов контроля работы исполнителей (проверка и анализ документов, текущее наблюдение за работой, измерения и др.); - сопоставления результатов работы исполнителей с установленными стандартами деятельности и осуществление анализа и оценки работы исполнителей по результатам сопоставления, выявление отклонений и причин, их вызвавших; - принятие управленческого решения по повышению результативности работы предприятия и подразделения. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе выполнения работ по преддипломной практике |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей специальности. - участие в обновлении сайта техникума; - участие в олимпиадах и конкурсах по специальности; | Экспертное наблюдение и оценка работы студента. при выполнении работ по преддипломной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения различных методов и способов решения профессиональных задач; - оценивание применяемых методов и способов решения задач; - демонстрация качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка работы студента. при выполнении работ по преддипломной практике |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных задач; - выбор решения и нести за него ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка работы студента. при выполнении работ по преддипломной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск информации для выполнения профессиональной задачи; - использование найденной информации для решения профессиональной задачи и профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка работы студента. при выполнении работ по преддипломной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация умений и навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка работы студента. при выполнении работ по преддипломной практике |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - умение работать в коллективе и команде; - взаимодействие с коллегами, руководством, потребителям; - участие в мероприятиях группы, техникума, региона. | Экспертное наблюдение и оценка работы студента. при выполнении работ по преддипломной практике |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных и результат выполнения задания; - планирование деятельности команды, микрогруппы, группы; - умение организовать взаимозаменяемость, замену членов команды и аргументировано обосновать свои действия. | Экспертное наблюдение и оценка работы студента. при выполнении работ по преддипломной практике |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - определение индивидуальных задач профессионального роста; - планирование повышения личностного и профессионального развития; -самообразование обучающегося. | Тестирование |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | -проявлять интерес к инновациям, смены технологий в области профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка работы студента. при выполнении работ по преддипломной практике |