Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Томский политехнический техникум»

# (ОГБПОУ «ТПТ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Производственной практики
(по профилю специальности)

ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04

по ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

для специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Томск

2024

Рабочая программа производственных практик разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.13  Эксплуатация и обслуживание электрического   и  электромеханического   оборудования(по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика программы производственной практики | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения программы производственной практики | 9 |
| 3. Структура и содержание программы производственной практики | 11 |
| 4. Условия реализации программы производственной практики | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики | 19 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ Производственных практик
(по профилю специальности) ПП.01., ПП.02., ПП.03., ПП.04

по

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования (по отраслям) и в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. |

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.1. | Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.2. | Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.3. | Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок |
| ПК 3.1. | Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. |
| ПК 3.2. | Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. |

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.1. | ## Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.2. | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.3. | ## Осуществлять испытание нового сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ## ПК 4.4. | ## Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы

Производственные практики ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП04 входят в состав профессионального цикла и являются частью ОПОП в рамках освоения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03., ПМ.04.

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения программы производственной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

В рамках ВПД1:

| Иметь навыки | - технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока, - проведения диагностики и профилактических испытаний электрооборудования, - осуществления оценки производственно-технических показателей работы электрооборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | - читать электрические и простые электронные схемы, - обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, - эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, - эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. |
| Знать | - устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; - методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей. - основы монтажа электрооборудования. |

В рамках ВПД2:

| Иметь навыки | - подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, - подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, - работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
| --- | --- |
| Уметь | - определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, - выполнять чертежи и читать электрические схемы, - вести техническую документацию, - вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; - определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; - контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, - контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, - организовывать рабочие места, их техническое оснащение. |
| Знать | - назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, - технологический процесс производства электрической энергии, - схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, - состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, - правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, - характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, - правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. |

В рамках ВПД3:

| Иметь навыки | - проведения проверки технического состояния электрооборудования энергоустановок для выявления нарушений и дефектов в их работе, - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации. |
| --- | --- |
| Уметь | - оценивать производственно-технических показателей работы энергоустановок в штатном и аварийном режимах, - проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание энергоустановок, оценивать их техническое состояние, - пользоваться технической и технологической документацией при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок, - проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок. |
| Знать | - документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации энергоустановок, - правила эксплуатации электротехнических установок, - технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту энергоустановок. |

В рамках ВПД4:

| - Иметь навыки | - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ |
| --- | --- |
| - Уметь | - - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и шабрение; - - читать электрические схемы; - - выполнять ремонт осветительных электроустановок и электродвигателей; - - выполнять монтаж осветительных электроустановок и электродвигателей; - - выполнять скрытую и открытую прокладку проводов и кабеля; - - выполнять сборку, монтаж и регулировку пускорегулирующей аппаратуры; - - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; - - применять безопасные приемы работы. |
| - Знать | - - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта электрооборудования; - - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; - - безопасные приемы и правила выполнения операций; - - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала. |

1.4.  Количество часов на освоение программы производственной практики:

ПП.01 – 144 часов, ПП.02 – 144часов, ПП.03 - 144 часов, ПП.04 – 18 часов.

3. СТРУКТУРА И содержание ПРОГРАММЫ

производственНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов программы профессионального модуля | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1-1.4 | ПМ.01. Раздел 1. | 144 |
| ПК 2.1-2.3 | ПМ.02. Раздел 1. | 144 |
| ПК 3.1 – ПК 3.3 | ПМ.03. Раздел 1. | 144 |
| ПК 4.1 – ПК 4.4 | ПМ.04. Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 18 |
| Всего: |  | 450 |

3.2. Содержание   программы производственной практики

| Наименование разделов, тем производственной практики |  |  | Содержание учебного материала (виды работ) | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |
| ПМ.01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | 144 |
| Раздел 1.1. Техническое обслуживание и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  | Требования к безопасности устройства и эксплуатации электрооборудования и электроустановок | 9 |
|  |  |  | Технология выполнения электромонтажных работ | 15 |
|  |  |  | Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий | 18 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений | 18 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок, кабельных и воздушных линий | 18 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств | 21 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и пускорегулирующих аппаратуры | 18 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования базового предприятия | 27 |
| ПМ. 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |  |  |  | 144 |
| Раздел 2.1. Сервисное обслуживания бытовых машин и приборов |  |  | Устройство электродвигателя. Электродвигатели общего назначения, применяемые для приборов бытового назначения. | 12 |
|  |  |  | Синхронные электродвигатели малой мощности, особенности работы. Асинхронные электродвигатели однофазные для бытовых машин. | 12 |
|  |  |  | Холодильное бытовое оборудование. Диагностика, ремонт и техническое обслуживание. | 21 |
|  |  |  | Техническая эксплуатация, ремонт, диагностика неисправностей и испытания отремонтированных машин для обработки белья | 21 |
|  |  |  | Уборочные машины. Техническое обслуживание, ремонт, диагностика неисправностей и испытания машин бытового назначения | 18 |
|  |  |  | Техническая эксплуатация, ремонт, диагностика, испытания отремонтированных приборов личной гигиены и медицинского назначения. | 18 |
|  |  |  | Техническая эксплуатация, ремонт, диагностика неисправностей и испытания отремонтированных приборов микроклимата | 21 |
|  |  |  | Техническая эксплуатация, ремонт, диагностика неисправностей и испытания отремонтированных кухонных приборов | 21 |
| ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения |  |  |  | 126 |
| Раздел 3.1 Организация деятельности производственного подразделения |  | - Изучение руководящих документов и правил структурного подразделения. |  | 12 |
|  |  | - Изучение технической документации на оборудование, инструменты и материалы, с которыми придется работать. |  | 15 |
|  |  | - Изучение технологических регламентов по профилактике и мелкому ремонту на предприятии. |  | 15 |
|  |  | - Изучение технических паспортов и правил эксплуатации узлов и механизмов. |  | 15 |
|  |  | - Описание цеха, участка и рабочего места. |  | 24 |
|  |  | - Изучение численного и квалификационного состава участка. |  | 15 |
|  |  | - Изучение передовых приемов по эксплуатации, обслуживанию и электрического и электромеханического оборудования на примере предприятия, предоставившего практику. |  | 15 |
|  |  | - Изучить правила поведения на рабочем месте, приемы предотвращения производственного травматизма и профзаболеваний. |  | 15 |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  | 18 |
| Раздел 4.1 Выполнение работ попрофессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Ремонт силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение простых слесарных и монтажных работ при ремонте электрооборудования. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования. Монтаж и ремонт устройств автоматического регулирования режимов работы. |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 432 |

4. условия реализации программы Производственной ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная  практика организуются на предприятиях, занимающихся эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования. При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям практики.

При подборе баз практик учитываются оснащенность современным

оборудованием, наличие квалифицированного персонала, близкое

территориальное расположение базовых предприятий. Наиболее подходящими являются предприятия, осуществляющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования, а также предприятия, эксплуатирующие электрооборудование. Оснащенность рабочих мест на предприятиях для проведения производственной практики предусматривает возможность приобретения в полном объеме общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями к подготовке выпускников по специальности, а также возможность приобретения и закрепления первоначального профессионального опыта. Производственная и ремонтно-эксплуатационная база предприятий должна иметь следующие цеха (отделения, участки):

- технического обслуживания и ремонта электрооборудования (электроцех);

- слесарно-механический.

Кроме того, проведение производственной практики требует наличие контрольно-пропускного пункта, отдела эксплуатации, производственно-

технического отдела предприятий, поскольку предполагает работу

практикантов в качестве дублеров инженерно-технических работников, и

поэтому может проводиться только на средних и крупных предприятиях.

Закрепление баз производственной практики осуществляется на основе

прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

В планы предприятий по подготовке и проведению практики входят

следующие правила:

-с момента зачисления обучающихся в период практики в качестве

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны

труда и правила внутреннего распорядка, действующих в организации;

-руководитель организации назначает ответственного за общее

руководство практикой обучающихся в организации. Приказом по организации назначается непосредственный руководитель практики от организации. Непосредственное руководство производственной практикой и контроль за работой обучающихся осуществляет руководитель практики от Томского политехнического техникума совместно с руководителем практики от предприятия, в обязанности которых входит:

- распределение обучающихся по рабочим местам;

- проведения инструктажа по техники безопасности на рабочих местах с показом безопасных приёмов и методов работы;

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, соблюдению

трудовой дисциплины;

- обеспечение выполнения программы практики каждым обучающимся;

- оперативное руководство практикой на рабочих местах;

- оценка качества работы обучающихся;

- решение организационных и производственных вопросов, связанных с

проведением практики;

- создание необходимых условий для освоения обучающимися новейшей

техники, передовой технологии и высокопроизводительных методов

организации труда.

В период прохождения производственной практики каждый обучающийся ведет отчет по практике. В него включаются:

- памятка, регламентирующая производственную деятельность

обучающегося;

- выдержки из рабочей программы производственной практики;

- индивидуальное задание обучающемуся по профилю предприятия

(организации)

- отзывы руководителей практики о качестве выполнения обучающимся

программы практики.

Итогом производственной практики является дифференцированный зачет.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539388 (дата обращения: 08.08.2024).

- Аполлонский, С. М. Электрические машины и аппараты : учеб. пособие / С. М. Аполлонский. — Москва : КноРус, 2024. — 388 с. – (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-12595-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL : https://book.ru/book/951872  (дата обращения: 08.08.2024).

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537041 (дата обращения: 08.08.2024).

- Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542061 (дата обращения: 08.08.2024).

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие для сред. проф. образования  / Н. В. Грунтович. – Москва : Инфра-М, 2023. – 271 с. – ISBN  978-5-16-015611-8. – Текст : непосредственный.

- Зюзин, А. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебник для  сред. проф. образования  / А. Ф. Зюзин, П. З. Поконов, М. В. Антонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альянс, 2019. – 415 с. –  ISBN 978-5-00106-123-6. – Текст : непосредственный.

- Киреева, Э. А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем : учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва : КноРус, 2025. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-12616-5. —  Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/955570 (дата обращения: 08.08.2024).

- Киреева, Э. А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий : учеб. пособие / Э. А. Киреева. – 2-е изд., стер. –– Москва : КноРус, 2023. –– 368 с. –– (Бакалавриат). –– ISBN 978-5-406-11175-8. –– Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. –– URL : https://book.ru/book/947690  (дата обращения: 08.08.2024).

- Колодяжный, В. В. Основы диагностики и устранение неисправностей электрооборудования электрических станций и подстанций : учебное пособие для спо / В. В. Колодяжный. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 196 с. — ISBN 978-5-507-48915-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/401111  (дата обращения: 08.08.2024).

- Москаленко, В. В. Электрические машины и приводы : учебник для учреждений сред. проф. образования / В. В. Москаленко, М. М. Кацман. – Москва : ИЦ Академия, 2018. – 368 с. –  ISBN 978-5-4468-6530-7. – Текст : непосредственный.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для СПО / Н. К. Полуянович. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 396 с. — ISBN 978-5-507-50375-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/423074 (дата обращения: 08.08.2024).

- Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебник для учреждений сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – 11-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2023. – 240 с. –  ISBN 978-5-0054-1047-4. – Текст : непосредственный.

- Фролов, Ю. М.  Электроснабжение промышленных предприятий : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. М. Фролов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16524-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544524 (дата обращения: 08.08.2024).

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 268 с. — ISBN 978-5-507-47333-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/360476 (дата обращения: 08.08.2024).

- Хренников, А. Ю. Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников. — Москва : КноРус, 2023. — 326 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-10002-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946334 (дата обращения: 08.08.2024).

- Хренников, А. Ю. Проверка и наладка электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2024. — 360 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-12721-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/952757 (дата обращения: 08.08.2024).

- Юндин, М. А. Токовая защита электроустановок : учебное пособие для СПО / М. А. Юндин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 280 с. — ISBN 978-5-507-45811-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284084 (дата обращения: 08.08.2024).

Дополнительные источники:

- Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник учреждений сред. проф. образования /     Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин. – 12-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2015. – 304 с.  –  ISBN 978-5-4468-1985-0. – Текст : непосредственный.

- Библия электрика : ПУЭ, ПОТ, ПТЭ. – Новосибирск : Норматика, 2019. – 672 с. –  ISBN 978-5-4374-1269-5. – Текст : непосредственный.

- Кацман, М. М. Электрические машины. Справочник :  учеб. пособие / М. М. Кацман.               –– Москва : КноРус, 2023.  ––  480 с. –– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-11275-5. –– Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. –– URL : https://book.ru/book/948702   (дата обращения: 08.08.2024).

- Кисаримов, Р.  А. Ремонт электрооборудования : справочник / Р. А. Кисаримов. –                 3-е изд. – Москва : ИП РадиоСофт, 2016. – 544 с. – ISBN 978-5-93037-271-7. – Текст : непосредственный.

- Михайлов, Ю. М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок : пособие / Ю. М. Михайлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-Пресс, 2018. – 256 с. –  ISBN 978-5-94280-691-0. – Текст : непосредственный.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учеб. пособие для вузов. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 396 с. –  ISBN 978-5-8141-1201-3. – Текст : непосредственный.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) : все действующие разделы и главы  шестого и седьмого изданий. – Москва : ЭНАС, 2019. – 672 с. – ISBN 978-5-4248-0162-4. – Текст : непосредственный.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учеб. пособие для проф. образования /Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Форум ; Инфра-М, 2016. – 400 с. –  ISBN 978-5-91134-844-1. – Текст : непосредственный.

- Синельников, А. Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы : учебник для учреждений сред. проф. образования / А. Ф. Синельников. – Москва : ИЦ Академия, 2018. – 352 с. –  ISBN 978-5-4468-6601-4. – Текст : непосредственный.

- Синельников, А. Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования : учебник для учреждений  сред. проф. образования / А. Ф. Синельников. – Москва : ИЦ Академия, 2018. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-7319-7. – Текст : непосредственный.

Интернет-ресурсы:

- Гарант : информационно правовое обеспечение : [сайт]. – Москва, 2024. – URL : http://base.garant.ru  (дата обращения: 08.08.2024). – Текст : электронный.

- Александров К. К. Электротехнические чертежи и схемы : пособие для вузов / К. К. Александров, Е. Г. Кузьмина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство МЭИ, 2004. – 3004 с. –  ISBN 978-5-7046-0930-9. – Текст : электронный // Вконтакте : [сайт]. – URL : https://vk.com/wall-26611081_3570  (дата обращения: 08.08.2024).

- Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова,              Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. –  Москва : Логос, 2020. – 612 с. –  ISBN 978-5-98704-844-3. – Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система : [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=367344   (дата обращения: 08.08.2024).

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие для СПО  /  В. А. Дайнеко. — 3-е изд., испр. и доп. — Минск : РИПО, 2022. — 383 с. — ISBN 978-985-895-066-8.  — Текст  : электронный  // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://znanium.ru/read?id=420804 (дата обращения: 08.08.2024).

- Родштейн, Л. А. Электрические аппараты : учебник для техникумов / Л. А. Родштейн. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1989. – 304 с. – ISBN 978-5-283-04398-4. – Текст : электронный  // Тороид : [сайт]. – Истра, 2022. –  URL : http://www.toroid.ru/rodshteinLA.html  (дата обращения: 08.08.2024).

- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01) : учебное пособие для СПО / авт.-сост. Н. А. Олифиренко, Т. Н. Хлыстунова, И. В. Овчинникова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 366 с. — ISBN 978-5-222-30077-0. — Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://znanium.ru/read?id=315881 (дата обращения: 08.08.2024).

- Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие для сред. проф. образования  / Ю. Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. –  Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 312 с. – ISBN 978-5-9729-0577-5. – Текст : электронный //  Znanium : электронно-библиотечная система : [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=385053  (дата обращения: 08.08.2024).

- Студенческий электротехнический блог : статьи, методички, документация и литература : [сайт]. – 2024. – URL : http://electrostydent.blogspot.com / (дата обращения: 08.08.2024). – Текст : электронный.

- Техэксперт : Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации : [сайт]. – Санкт-Петербург, 2024. – URL: https://cntd.ru/  (дата обращения: 08.08.2024). – Текст : электронный.

- Хорольский, В.  Я. Управление электрохозяйством : учебное пособие / В.  Я. Хорольский, М. А. Таранов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. – 256 с. – (Среднее профессиональное образование).  –  ISBN 978-5-00091-616-2.  – Текст : электронный //  Znanium : электронно-библиотечная система : [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=391588   (дата обращения: 08.08.2024).

- Школа для электрика – электротехнический портал :  [сайт].  – 2008-2024. – URL :  http://electricalschool.info/  (дата обращения: 08.08.2024). – Текст : электронный.

- Electric-200.ru : Как читать электрические схемы : [сайт]. – 2023. – URL : https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217 (дата обращения: 08.08.2024). – Текст : электронный.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится концентрированно. Учебная неделя имеет продолжительность 6 дней. Объем нагрузки студентов не превышает 36 часов в неделю при максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю. Производственная практика проводится на базе следующих предприятий: ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ОАО «Востокгазпром», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Полюс - Красноярск», ООО «Стимул-Т».  в соответствии с договорами с работодателями.

Реализации данной программы производственной практики должно предшествовать изучение профессиональных модулей:

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

ПМ.02  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения.

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих реализацию программы производственной практики: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля, или  наличие высшего профессионального образования и профессиональная переподготовка или повышение квалификации, или  стажировка не реже 1-го раза в 3 года по профилю основной профессиональной образовательной программы.

Производственную практику могут проводить преподаватели профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, преподаватели общепрофессиональных дисциплин.

- Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - правильность и результативность регулировки электрического оборудования; - обоснованность выбора инструментов и материалов; - правильность использования нормативных документов; | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - правильность определения вида поломки; - адекватность выбора способа устранения неисправности; - обоснованность выбора вида ремонтных работ; - правильность проведения ремонтных работ; | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - полнота и точность диагностики оборудования; - обоснованность выбора методов контроля; - правильность проведения контрольных измерений | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - правильность заполнения бланка приема заказа; - аргументированность разработки графика планово-предупредительного ремонта; - правильность заполнения отчетной документации по ремонту оборудования | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники | - адекватность применения принципов управления сервисным центром, - правильность составления дефектной ведомости, - обоснованность графиков ремонта | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | - правильность использования приборов; - результативность диагностики, - правильность чтения электронных схем; - обоснованность выбора основных технологических процессов | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники | - адекватность применения принципов и технологий по отысканию неисправностей, - обоснованность и правильность графиков ремонта, - результативность замены неисправных деталей и элементов | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Участвовать в планировании работы структурного подразделения. | - аргументированность определения целей технологического регламента при планировании работы в подразделении; - правильность использования положений технологического регламента при планировании работы структурного подразделения; | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Участвовать в организации работы структурного подразделения. | - правильность определения основных фондов по составу и классификации структурного подразделения; - правильность определения экономической сущности, состава и структуры оборотных фондов; - правильность выполнения расчета степени износа основных средств, занятых в работе структурного подразделения; - обоснованность определения потребности в материальных ресурсах, обеспечивающих бесперебойную работу структурного подразделения. | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. | - обоснованностьопределения кадрового состава структурного подразделения; - аргументированность организации рабочего места, определения численности и квалификационного состава структурного подразделения; - адекватность формулировки основных принципов делового общения в коллективе структурного подразделения; - правильность и точность выполнения расчетов по начислению основной и дополнительной заработной платы коллективу структурного подразделения; - ясность и аргументированность мотивации работников структурного подразделения на решение производственных задач. | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической эффективности производственной деятельности. | - полнота и точность изложения знаний по основным показателям хозяйственной деятельности структурного подразделения; - полнота и аргументированность анализа процесса работы структурного подразделения, результатов хозяйственной деятельности; - правильность и точность выполнения расчетов основных показателей производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения; - правильность определения рентабельности работы структурного подразделения. | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Выявлять и устранять дефекты оборудования в процессе эксплуатации и при ремонте | - демонстрация скорости и точности чтения чертежей; -умение организации рабочего места; -анализ технического состояния электрооборудования; - определение неисправностей оборудования; - обоснование выбора инструмента и приспособлений; - замена или регулировка неисправного оборудования; - демонстрация умения замены оборудования; - демонстрация качества регулировки. | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Выполнять ремонт, осмотры, техническое обслуживание основных видов электрооборудования и силовых трансформаторов | -Выявление и устранение неисправностей при эксплуатации электрооборудования и трансформаторов, как в лабораторных условиях, так и при проверке в процессе ремонта. |  |
| Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | -обоснование организации рабочего места; - обоснование выбора слесарного, мерительного, вспомогательного инструмента и приспособлений; - выявление неисправностей и поломок оборудования; - обоснование выбора и замены неисправного оборудования; - обоснование подбора элементной базы согласно дефектной ведомости; - демонстрация качества составления дефектной ведомости. | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |
| Осуществлять приемку в эксплуатацию электрооборудования после ремонта и включение его в работу | -Демонстрация умения включения в работу и управления режимами работы оборудования; -анализ работоспособности электрооборудования и средств автоматизации после проведенного ремонта. | Экспертное наблюдение и оценка студента Экзамен квалификационный по модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей специальности. - участие в обновлении сайта техникума; - участие в олимпиадах и конкурсах по специальности; | Экспертное наблюдение и оценка студента. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснованность выбора и применения различных методов и способов решения профессиональных задач; - адекватность применяемых методов и способов решения задач; - демонстрация качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка студента. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - результативность решения стандартных и нестандартных задач; - демонстрация осуществления выбора решения и готовности нести за него ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка студента. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективность поиска информации для выполнения профессиональной задачи; - результативность использования найденной информации для решения профессиональной задачи и профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка студента. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация умений и навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка студента. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - демонстрация умения работать в коллективе и команде; - демонстрация взаимодействия с коллегами, руководством, потребителями; - участие в мероприятиях группы, техникума, региона. | Экспертное наблюдение и оценка студента. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных и результат выполнения задания; - эффективность планирования деятельности команды, микрогруппы, группы; - демонстрация умения организовать взаимозаменяемость, замену членов команды и аргументировано обосновать свои действия. | Экспертное наблюдение и оценка студента. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - адекватность определения индивидуальных задач профессионального роста; - адекватность планирования повышения личностного и профессионального развития; - результативность самообразования обучающегося. | Экспертное наблюдение и оценка студента. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - участие в научно-практических конференциях, наличие публикаций | Экспертное наблюдение и оценка студента. |