Областное  государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Томский политехнический техникум»

(ОГБПОУ «ТПТ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.05 Электротехника и основы электроники

для специальности

| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |

Томск

2024

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 разработана на основе:

– Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям);

– Примерной образовательной программы «Профессионалитет», утвержденной протоколом ФУМО по УГПС 15.00.00 от 22.02.2023 №10, зарегистрированной в государственном реестре примерных образовательных программ: рег.№127, приказ ФГБОУ ДПО ИРПО №П-502 от 21.11.2023

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора  по УМР

____________ Н.А. Калугина

«___»  ___________  20___  г.

Разработчик: Комаров С.В, преподаватель

РАССМОТРЕНО на заседании цикловой методической комиссии (ЦМК) естественно-научных дисциплин

Председатель ЦМК _________________ (О.П. Седюкевич) Протокол № ___ от «___» _____ 20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 12 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 14 |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Электротехника и основы электроники»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.05 Электротехника и основы электроники»» является обязательной  частью   общепрофессиональный цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | -У1: выбор электрических, электронных приборов и электрооборудования; -У2: правильная эксплуатация электрооборудования и механизмов передачи движения технологических машин и аппаратов; -У3: произведение расчётов простых электрических цепей и схем; -У4: расчёт параметров различных электрических цепей и схем; -У5: снятие показаний и использование электроизмерительных приборов и приспособлений. | З1: классификация электронных приборов, их устройство и область применения; -З2: методы расчёта и измерения основных параметров электрических цепей; З3: основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; -З4: основы теории электрических машин, принцип работы электрических схем и единицы их измерения; -З5: принцип выбора электрических и электронных приборов; -З6: принцип составления простых электрических и электронных цепей; -З7: способы получения, передачи и использования электрической энергии; -З8: устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; -З9: основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках, характеристики и параметры электрического и магнитного полей, параметры различных электрических цепей. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Обязательная учебная нагрузка (всего) | 116 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) | 98 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 58 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 18 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 22 |
| контрольные работы (если предусмотрено) | - |
| консультации (если предусмотрено) | - |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) (если предусмотрено) | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 18 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Электротехника и основы электроники

| Наименование раздела и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем акад.ч/ в т.ч. в форме практической подготовки, акад.ч |  | Коды компетенци, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Введение | Характеристика учебной дисциплины, её место и роль в системе получаемых знаний. Электрическая энергия, её свойства, производство, передача и использование. Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики. | 2 |  |  |  |
| Раздел 1. Электротехника |  | 72 |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | 1. Электрическая энергия, её свойства и применение. 2. Электрическое поле и его характеристики. 3. Закон Кулона. 4. Диэлектрическая проницаемость. 5. Ёмкость. 6.Определение понятия и назначение конденсаторов. 7.Соединения конденсаторов, определение общей ёмкости. 8. Энергия электрического поля конденсатор | 4 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 1 Расчёт цепей с конденсаторами. | 2 |  |  |  |
| Тема 1. 2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | - Электрическая цепь. - Сопротивление и проводимость. - Закон Ома для участка и всей цепи. - Режимы работы цепи. - Закон Джоуля - Ленца. - Последовательное соединение резисторов. - Разветвлённая цепь постоянного тока, её элементы. - Законы Кирхгофа. - Методика расчёта электрических цепей постоянного тока с помощью уравнений Кирхгофа. - Параллельное и смешанное соединения резисторов. - Определение эквивалентного сопротивления, напряжения и токов на отдельных участках цепи. - Методы, применяемые для расчёта сложных цепей постоянного тока: а) двух узлов; б) наложения. - Нелинейные элементы и их ВАХ. - Графический метод расчёта нелинейных электрических цепей постоянного тока. | 8 |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | Лабораторная работа №1 Комплект лабораторного оборудования. ТБ при проведении лабораторных работ. | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов. | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Параллельное соединение резисторов в цепи постоянного тока. | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Снятие ВАХ нелинейного элемента | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 2 Расчёт разветвлённых цепей постоянного тока с помощью уравнений Кирхгофа. | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 3 Расчёт разветвлённой эл. цепи методом « свёртывания » | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 4 Расчёт сложной цепи постоянного тока методом узлового напряжения. | 2 |  |  |  |
| Тема 1. 3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | - Магнитное поле постоянного тока, его характеристики. - Закон полного тока. - Закон Ампера. - Магнитное поле прямолинейного провода и катушки с токами. - Энергия магнитного поля катушки. - Потокосцепление и индуктивность катушки. - Электромагнитные силы, их работа по перемещению в магнитном поле прямолинейного провода и контура с токами. - Магнитные свойства вещества. - Намагничивание ферромагнетика - Гистерезис. - Основной закон электромагнитной индукции. - Правило Ленца. - Самоиндукция, взаимоиндукция. | 6 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 5 Расчёт параметров магнитного поля катушки с кольцевым цилиндрическим сердечником. | 2 |  |  |  |
| Тема 1. 4. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала |  |  | ОК 01-03 ОК 09 |  |
|  | - Переменный ток, его уравнения, параметры. - Действующее и среднее значения. - Волновые и векторные диаграммы. - Электрические цепи с реальной нагрузкой. - Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. - Электрически цепи переменного тока с активно – индуктивной и активно - емкостной нагрузками. - Понятие полной мощности. - Коэффициент мощности. - Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. - Неразветвлённая цепь переменного тока. - Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. - Резонанс напряжений. - Разветвлённые цепи переменного тока. - Резонанс токов. - Коэффициент мощности, способы его повышения. | 6 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 6 Расчёт неразветвлённой цепи переменного тока с R, XL, XC. Построение треугольников напряжений, сопротивлений, мощностей. | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Цепь синусоидального тока с последовательным соединением R, L и C - элементов. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи. | Содержание учебного материала |  |  | ОК 01-03 ОК 09 |  |
|  | - Трёхфазные системы ЭДС и токов. - Получение трёхфазной ЭДС. - Устройство трёхфазного генератора. - Соединение фаз звездой и треугольником. - Понятие фазного и линейного напряжений. - Векторные диаграммы. - Симметричная нагрузка трёхфазной цепи, соединённой звездой и треугольником. - Мощность. - Векторная диаграмма. - Несимметричная нагрузка трёхфазной цепи, соединённой звездой. - Роль нейтрального провода. - Перекос фаз. - Случай обрыва фазы и КЗ фазы. - Несимметричная нагрузка трёхфазной цепи, соединённой треугольником. - Случай обрыва фазы и линейного провода. - Электродинамический измерительный механизм. - Измерение мощности в цепях постоянного тока. - Расчёт показаний многопредельных ваттметров. - Измерение мощности в трёхфазных цепях переменного тока. - Индукционный измерительный механизм. - Измерение электрической энергии в одно – и трёхфазных цепях. - Измерение сопротивления: прямые и косвенные. - Методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. | 10 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 7 Расчёт симметричной нагрузки, соединённой звездой и треугольником. Построение векторных диаграмм. | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 8 Расчёт несимметричной нагрузки трёхфазной цепи, соединённой звездой с нейтральным проводом. | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 9 Расчёт несимметричного режима трёхфазной цепи, соединённой треугольником. Построение векторных диаграмм. | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6 Трёхфазная цепь при соединении нагрузки звездой. | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7 Трёхфазная цепь при соединении нагрузки треугольником. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы. | Содержание учебного материала |  |  | ОК 01-03, |  |
|  | - Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. - Режимы работы. - Номинальные параметры. - Потери энергии, КПД. - Типы трансформаторов и их применение: трёхфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного и постоянного тока. | Содержание учебного материала |  |  | ОК 01-03 |  |
|  | - Назначение эл. машин переменного. тока и их классификация. - Устройство эл. машин переменного. тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. - Вращающееся поле статора. - Принцип действия трёхфазного синхронного двигателя. - Асинхронный двигатель с короткозамкнутым и фазным роторами. - Синхронные машины и область их применения. - Назначение машин постоянного тока и их классификация. - Устройство и принцип действия машин постоянного тока. - Коллектор, обмотка якоря. - Электрические машины с независимым, с параллельным, последовательным и смешанным возбуждениями. | 4 |  |  |  |
| Раздел № 2. Основы электроники |  | 24 |  |  |  |
| Тема 2.1. Полупроводниковые приборы. | Содержание учебного материала |  |  | ОК 01-03 |  |
|  | - Электропроводность п / п: собственная и примесная. - Электронно – дырочный переход и его свойства. - Прямое и обратное включение p – n перехода. - Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. - Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, область применения. - Биполярные транзисторы, схемы включения ( ОБ, ОЭ, ОК ), ВАХ, параметры схемы. - Полевые транзисторы: характеристики, схемы включения. | 6 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8 Исследование работы стабилитрона. | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | - Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. - Однофазные и трёхфазные выпрямители. - Сглаживающие фильтры. - Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. - Стабилизаторы напряжения. | 4 |  | ОК 01-03 |  |
|  | Лабораторная работа № 9 Мостовой выпрямитель трёхфазного напряжения | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 10 Расчёт параметров схем с выпрямителями | 2 |  |  |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители. | Содержание учебного материала | 2 |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | - Схемы усилителей эл. сигналов, их основные тех. характеристики. - Принцип работы УНЧ на биполярном транзисторе. - Обратная связь в усилителях. - Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. - Особенности работы усилителей постоянного тока. - Дрейф нуля в УПТ. - Операционный усилитель: свойства и применение. |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы, интегральные схемы микроэлектроники | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | - Колебательный контур. - Структурная схема электронного генератора. - Генераторы синусоидальных колебаний: LC - типа, RC – типа. - Переходные процессы в RC – цепях. - Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. - Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. - Электронный осциллограф. - Полупроводниковые интегральные микросхемы, гибридные ИМС. - Применение ИМС. | 4 |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | Практическая работа № 11 Получение изображения периодически изменяющихся сигналов с помощью осциллографа | 2 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация Экзамен |  | 18 |  |  |  |
| Всего |  | 116 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета/лаборатории электротехники.

Оборудование учебного кабинета:

– рабочее место преподавателя;

– рабочее место студентов;

– шкаф для хранения УМК и справочной литературы;

– проектор мультимедиа;

– компьютер;

–комплекты стендов для проведения лабораторных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основная литература:

- Аполлонский, С. М. Электротехника : учебник / С. М. Аполлонский. – Москва : КноРус, 2023. — 293 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN  978-5-406-11277-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948617   (дата обращения: 31.07.2024).

- Аполлонский, С. М. Электротехника. Практикум   : учеб. пособие / С. М. Аполлонский.  — Москва : КноРус, 2024.  — 318 с.  — (Среднее профессиональное образование). — ISBN  978-5-406-12293-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/950679   (дата обращения: 31.07.2024).

- Берикашвили, В. Ш.  Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06256-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539963 (дата обращения: 31.07.2024).

- Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541238 (дата обращения: 31.07.2024).

- Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09565-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541239 (дата обращения: 31.07.2024).

- Данилов, И. А. Общая электротехника : в 2-х ч. Ч. 1 : учеб. пособие для сред. проф. образования / И. А. Данилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 426 с. – ISBN 978-5-534-09567-8. – Текст : непосредственный.

- Данилов, И. А. Общая электротехника : в 2-х ч. Ч. 2 : учеб. пособие для сред. проф. образования / И. А. Данилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 251 с. – ISBN 978-5-534-09565-4. – Текст : непосредственный.

- Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538841  (дата обращения: 31.07.2024).

- Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18603-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544529 (дата обращения: 31.07.2024).

- Москатов, Е. А. Электронная техника : учеб. пособие / Е. А. Москатов. — 2-е изд., перераб. — Москва : КноРус, 2023.  —  200 с. —  (Среднее профессиональное образование). — ISBN  978-5-406-11357-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL : https://book.ru/books/948718   (дата обращения: 31.07.2024).

- Потапов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/517333   (дата обращения: 31.07.2024).

- Султангараев, И. С. Электротехника. Практикум (с примерами решения задач) : учебное пособие / И. С. Султангараев. — Москва : КноРус, 2023. — 180 с. —  (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-11241-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948696    (дата обращения: 31.07.2024).

Дополнительная литература:

- Богомолов, С. А. Основы электроники и цифровой схемотехники : учебник для учреждений  нач. проф. образования / С. А. Богомолов. – 5-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2018.  – 208 с. –   ISBN 978-5-4468-7257-2. – Текст : непосредственный.

- Инкин, А. И.  Электротехника: электротепловые поля и каскадные схемы : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Инкин, А. И. Алиферов, А. В. Бланк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06525-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539734 (дата обращения: 31.07.2024).

- Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19814-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/557171 (дата обращения: 31.07.2024).

- Москатов, Е. А. Электронная техника : учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. А. Москатов. – Москва : КноРус, 2019. – 200 с. – ISBN 978-5-406-06909-7. – Текст : непосредственный.

- Рюмин, В. В.  Занимательная электротехника / В. В. Рюмин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 122 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-09431-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541679 (дата обращения: 31.07.2024).

- Фуфаева, Л. И. Сборник практических задач по электротехнике:  учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / Л. И. Фуфаева. – 7-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2019. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-1785-6. – Текст : непосредственный.

Интернет-ресурсы:

- Гальперин, М. В. Электронная техника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-16-015415-2. — Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://znanium.ru/read?id=441277  (дата обращения: 31.07.2024).

- Закон Ома простыми словами : [видео] / [авт.-сост. Д. Забарило]. – 2023. – Текст. Изображение :  электронные // Электроника для начинающих : [официальный аккаунт на YouTube]. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=ZB-YvMrKS44    (дата обращения: 31.07.2024)

- Конденсатор в цепи переменного тока : [видео] / [авт.-сост. А. Щетников]. – 2023. – Текст. Изображение : электронные // GetaClass-Физика в опытах и экспериментах : [официальный аккаунт на YouTube]. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=sCdYxwld3aA   (дата обращения : 31.07.2024).

- Лекция по электротехнике : [видео]  / [авт.-сост. А. Усольцев, А. Плехов]. – 2023. – Текст. Изображение : электронные // 1toe.ru: первая помощь по электротехнике : [официальный аккаунт на YouTube]. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=-NKZNUUzR-Q  (дата обращения: 31.07.2024).

- Макенова Н. А. Решебник по электротехнике : учеб. пособие / Н. А. Макенова, Т. Е. Хохлова. – Томск : ТПУ, 2015. – Текст : электронный // Topuch.com  : [сайт]. – URL :  https://topuch.com/n-a-makenova-te-hohlova/index.html    (дата обращения 31.07.2024).

- Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 357 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-701-5. –Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная система [сайт]. – URL: https://znanium.ru/read?id=377864  (дата обращения: 31.07.2024).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - приемы структурирования информации; - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - основные законы электротехники; - физические, технические и промышленные основы электроники; - типовые узлы и устройства электронной техники; - основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических схем; - правила пользования электроизмерительными приборами, приборами для настройки режимов функционирования оборудования и средствами измерений; - принципы действия, свойства области применения основных электротехнических устройств и электроизмерительных приборов; - принципы действия, свойства области применения основных электронных устройств; - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; - основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; - принцип выбора электрических и электронных приборов; - принципы составления простых электрических и электронных цепей; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей, - параметры различных электрических цепей. | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль Оценка результатов Тестирование Собеседование Контрольная работа Выполнение и защита реферата Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента) Оценка выполнения практического задания (работы) Наблюдение и оценка за решением ситуационной задачи. Промежуточный контроль в форме дэкзамена |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - определять задачи для поиска информации; - регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного оборудования с использованием компьютерной техники; - анализировать по показаниям приборов работу промышленного оборудования. - выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - производить расчеты простых электрических цепей; - рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль Тестирование на знание терминологии по теме; Тестирование Контрольная работа Защита реферата Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента) Оценка выполнения практического задания (работы) Решение ситуационной задачи Промежуточный контроль в форме экзамена |

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| -У1: выбор электрических, электронных приборов и электрооборудования; -У2: правильная эксплуатация электрооборудования и механизмов передачи движения технологических машин и аппаратов; -У3: произведение расчётов простых электрических цепей и схем; -У4: расчёт параметров различных электрических цепей и схем; - У5: снятие показаний и использование электроизмерительных приборов и приспособлений. | - лабораторная работа - лабораторная работа - лабораторная работа, практическая работа, устные ответы на вопросы - лабораторная работа -устные ответы на вопросы, лабораторная работа, практическая работа |
| Усвоенные знания: |  |
| З1: классификация электронных приборов, их устройство и область применения; -З2: методы расчёта и измерения основных параметров электрических цепей; З3: основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; -З4: основы теории электрических машин, принцип работы электрических схем и единицы их измерения; -З5: принцип выбора электрических и электронных приборов; -З6: принцип составления простых электрических и электронных цепей; -З7: способы получения, передачи и использования электрической энергии; -З8: устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; -З9: основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках, характеристики и параметры электрического и магнитного полей, параметры различных электрических цепей. | - лабораторная работа, зачёт - практическая работа, тесты, письменные ответы на вопросы, - лабораторные работы, зачёт - лабораторная работа, письменные и устные ответы на вопросы - письменные и устные ответы на вопросы, зачёт -письменные ответы на вопросы, зачёт - лабораторная работа, устные ответы на вопросы. -устные ответы на вопросы, лабораторная работа, -расчётное задание, зачёт |