## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2025-2026 г.
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж электрооборудования | [6 empty] | 64
1 | Охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | Контроль использования СИЗ. За каждое нарушение минус 25% баллов, при последующих нарушениях инструктаж 15 мин. | дискрет | 1 | 3
|  | И | Отсутствие повреждений и травм |  | На теле отсутствуют порезы, проколы, занозы и т.п. За каждое повреждение минус 50% баллов | дискрет | 1 | 3
2 | Бережливое производство.
|  | И | Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. За каждое нарушение минус 25% баллов далее - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 3
|  | И | Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 1 | 3
|  | И | Контроль расхода ресурсов |  | Остатки проводников не превышают 20см, не запрошено дополнительного оборудования и расходных материалов, прочие потери ресурсов (рассыпаны наконечники, саморезы и т.п.) За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 1 | 3
|  | И | Контроль времени |  | Задание выполнено в полном объеме в установленное время | да/нет | 1 | 3
|  | И | Контроль качества |  | Визуальный внешний осмотр и оценка готового продукта со стороны "Заказчика" За каждое замечание минус 25% баллов | дискрет | 1 | 3
|  | И | Соблюдение правил проведения, этических норм |  | Отсутствуют нарушения положений по этике и правилам чемпионата. За каждое замечание минус 25% баллов | дискрет | 1 | 3
4 | Сборка щитов и распределительных пунктов
| Проверка ЩУ | И | Проверка качества монтажа щита, корректности установка модульного оборудования. |  | Щит надежно закреплен, отсутствуют мех.повреждения. Установка модульного оборудования, блоков зажимов, N,PE шин, в соответствии с КЗ. Оборудование не имеет видимых повреждений, корректно выполнено заземление. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 4
|  | И | Проверка корректности маркировки оборудования |  | Оборудование промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 4
|  | И | Проверка подключений оборудования |  | Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Отсутствие срощенных жил. Корректная цветовая маркировка. За каждый не корректный или не подключенный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 4
|  | И | Проверка корректности выбора проводников. |  | Проводники выбраны корректно согласно требований КЗ, за каждый не корректный/отсутствующий минус 50% баллов | дискрет | 3 | 4
|  | И | Проверка маркировки проводников |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 4
|  | И | Прозвонка 1 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 4
|  | И | Прозвонка 2 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 4
|  | И | Прозвонка 3 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 4
|  | И | Прозвонка 4 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 4
|  | И | Прозвонка 5 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 4
Б | Наладка, настройка, проверка | [6 empty] | 21
1 | Пусконаладочные работы.
|  | И | Визуальный осмотр |  | Осмотр электроустановки, определение недочетов. За каждое замечание минус 50% баллов | дискрет | 5 | 4
|  | И | Включение автоматических выключателей |  | Включения соответствуют схемам конкурсного задания. Отсутствуют: КЗ, задымление, характерные запахи горения изоляции и т.п. За каждое не соответствие минус 50% баллов | да/нет | 5 | 4
|  | И | Измерение сопротивления РЕ сети |  | Измерения проведены корректно, заполнен протокол, сделаны заключения | да/нет | 5 | 4
|  | И | Измерение сопротивления изоляции |  | Измерения проведены корректно, заполнен протокол, сделаны заключения | да/нет | 5 | 4
|  | И | Настройка реле времени |  | Настройка проведена корректно согласно конкурсному заданию | да/нет | 5 | 5
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 15
1 | Диагностика и ремонт
|  | И | Неисправность 1 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 3
|  | И | Неисправность 2 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 3
|  | И | Неисправность 3 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 3
|  | И | Неисправность 4 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 3
|  | И | Неисправность 5 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 3
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Бережливое производство. Охрана труда
2 | Монтаж кабеленесущих систем
3 | Сборка щитов и распределительных пунктов
4 | Монтаж электрооборудования и проводников
5 | Пуско-наладочные работы
6 | Программирование и настройка
7 | Диагностика и ремонт